문서번호	설비부-10630
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
협조

- 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 -

관급자재 구매계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

도시기반시설본부

[설 비 부]

- 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 -

관급자재 구매계획 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인 「남부순환로~오정대로간 도로개설 전기 및 신호공사」의 관급자재 구매계획을 검토 보고함.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설 전기 및 신호공사

□ 공사기간 : 2013. 12. 23 ~ 2015. 12. 31

□ 공사규모 : 도로개설 폭 8차로, 연장 1,100m

(가로등 98본 114등, 신호등 47조, 분전함 4면)

□ 도 급 자 : (주)삼구전력, 기현종합전기(주)

□ 감 리 사 : (주)수성엔지니어링

2		관급자재 현황

품 명	규 격	단위	수량	금액(천원)	비 고
가로등주	12m 1등용	본	98	87,395
가로등기구	LED가로등기구	EA	114	120,690
불법광고물 부착방지판	가로등주, 신호등주	식	1	12,652
가로등제어반	양방향 14회로 외	면	4	22,517
가로등자동점멸기	분전함 감시기, 분기회로감지기	식	1	10,446
계				253,700

3		구매방법

품 명	금액(천원)	계약방법	검토의견
가로등주	87,395	조달청 제3자 단가계약	조달사업에 관한 법률 시행령 제9조의 3 제1항 제2호에 의해 제3자 단가계약의뢰
가로등기구	120,690
불법광고물 부착방지판	12,652
가로등제어반	22,517
가로등자동점멸기	10,446

4		검토의견

남부순환로~오정대로간 도로개설공사의 공정에 차질이 없도록 위와 같이 관급자재를 구매계약 의뢰하여 공정관리에 차질이 없도록 조치하고자 함. 끝.