문서번호	설비부-8211
결재일자	2015.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
협조
	주무관

- 돈화문 국악예술당 건립공사- 관급자재구매계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7

도시기반시설본부

[설 비 부]

- 돈화문 국악예술당 건립공사 -

관급자재 구매계획 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인 「돈화문 국악예술당 건립공사」가 율곡로 선형 및 평면 변경 재 설계에 따른 관급자재 구매계획을 검토 보고함.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 돈화문 국악예술당 건립공사

□ 공사기간 : 2013. 12. 23 ~ 2015. 10. 16

□ 총사업비

- 기계 : 금1,202,194천원(도:706,894천원, 관:485,491천원, 이:9,809천원)

- 전기 : 금  844,770천원(도:530,390천원, 관:278,083원,  이:36,297천원)

- 통신 : 금  473,780천원(도:312,980천원, 관:159,700천원, 이: 1,100천원)

□ 공사규모 : 지상1층 / 지하 3층(대지 958.6㎡, 연면적 1,800㎡)

□ 시 공 사 : 기계: ㈜일성이엔지, 전기-삼언전공㈜, 통신-(주)에스앤티에스

2		관급자재 현황

( 단위 : 천원)

공 종	품 명	규 격	단위	수량	금 액	비 고
기 계	자동제어	DDC, 104Point	식	1	153,412	기 계약
	지열	174kW(49RT)	식	1	192,472	〃
	무대기계	무대장치 1식	식	1	76,021
	냉난방기	16.3kW 외 6대	식	1	24,629
	공기순환기	350~1000CMH	식	1	16,128
	공기조화기	8,200CMH	대	1	22,829
	계				485,491
전 기	수배전반	800X2350(350㎾) 외	면	4	57,073	기 계약
	발전기	비상발전기 170㎾	대	1	27,430	〃
	전력제어	전등 및 전력제어	식	1	61,784
	무대조명	SPOT 조명 750W 외 3종	식	1	94,858
	조명등	LED 55W 외 7종	개	317	36,938
	계				278,083
통 신	CCTV	CCD 돔 카메라 외 1종	대	17	37,319
	무대음향	AMP 650W 2CH 외	식	1	122,381
	계				159,700

3		구매방법

공 종	품 명	금액(천원)	계약방법	검토의견
설 비	무대기계	76,021	조달청 총액계약	품질확보를 위해 조달우수제품 계약의뢰
	냉난방기	24,629	조달청 제3자 단가계약	조달사업에 관한 법률 시행령 제9조의 3 제1항 제2호에 의해 제3자 단가계약의뢰
	공기순환기	16,128
	공기조화기	22,829
전 기	전력제어	61,784	조달청 총액계약	품질확보를 위해 조달우수제품 계약의뢰
	무대조명	94,858		품질확보를 위해 규격/가격 동시입찰 계약의뢰
	LED조명등	36,938	조달청 제3자 단가계약	조달사업에 관한 법률 시행령 제9조의 3 제1항 제2호에 의해 제3자 단가계약의뢰
통 신	CCTV	37,319	조달청 총액계약	품질확보를 위해 조달우수제품 계약의뢰
	무대음향	122,381

4		검토의견

돈화문국악예술당 건립공사의 공정에 차질이 없도록 위와 같이 관급자재 구매계약을 의뢰하여 공정관리에 차질이 없도록 조치하고자 함. 끝.