문서번호	서울역일대종합발전기획단-1670
결재일자	2016.2.23.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		사업계획팀장	재생사업반장
협조

- 서울역고가 ~ 주변 건물, 연결통로 설치 -

설계 검토회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울역일대종합발전기획단

(재 생 사 업 반)

- 서울역고가 ~ 주변 건물, 연결통로 설치 -

설계 검토회의 결과보고

□ 회의개요

○ 일    시 : 2016. 2. 22.(월) 15:00 ~ 16:00

○ 장    소 : 서울역일대종합발전기획단 사무실

○ 참 석 자 : 8명

- 서울시(5) : 재생사업반장, 사업계획팀장, 도시재생팀장, 김상주, 최연섭

- 용역사(3) : 박준상 상무, 김중섭 소장 외 1

○ 회의내용

- 서울역고가 ~ 주변 건물, 연결통로 설계(안) 검토 등

□ 회의결과

○ 자문회의 실시

- 건물 증축으로 변경된 연결통로 설계내용(구조검토결과, 세부 디자인 등)에 대해 조속히 전문가 자문회의 실시하고 최종 결정

․ 지중․지상 지장물 조사결과를 반영한 도면 작성

․ 지정색 도장 등에 관한 사항

․ 진동대책에 관한 사항 등 일체

○ 빌딩주와 협약체결 협의 : 변경된 도면을 기준으로 협의 진행

□ 조치계획

○ 상기 내용을 도시기반시설본부, 설계용역사에 통보

○ 빌딩주와는 변경된 설계도면을 기준으로 협약 체결 협의 추진.  끝.