문서번호	시설보수과-1535
결재일자	2019.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
협 조
	주무관

- 2019년 1/4분기 -

도로시설물 하자검사(1․2종) 실시 계획

2019.3

동부도도사업소

(시설보수과)

하 자 검 사 조 서

공 사 명		삼성교 보수공사
공 사 개 요		교면방수 및 포장 76.2a 상판보수 1,407㎡ 단면보수 347㎡, 표면보수 417㎡ 배수관 정비 97m
계 약 자		㈜신선영건설 대표 정 봉 수
계약 년 월 일		2018. 05. 25
준공 년 월 일		2018. 11. 30
하 자 담보기간	시기	2018. 12 .01
	종기	2021. 11 .30
하자 검사일자		2019. 03. 25
검 사 결 과		○ 특이사항 없음

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2019. 03. 25

하자검사원   직 지방토목주사    성명 이 평 주

직 지방토목주사    성명 김 종 범

동부도로사업소 경리관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		탄천2교 보수공사
공 사 개 요		교면방수 및 포장 30a 단면보수 2,810㎡ 배수관 정비 339m등
계 약 자		용인토건 대표 김 영 란
계약 년 월 일		2017. 06. 23
준공 년 월 일		2017. 12. 19
하 자 담보기간	시기	2017. 12 .19
	종기	2020. 12 .18
하자 검사일자		2019. 03. 25
검 사 결 과		○ 특이사항 없음

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2019. 03. 25

하자검사원   직 지방토목주사    성명 이 평 주

직 지방토목주사    성명 김 종 범

동부도로사업소 경리관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		위례지구 복정사거리 입체화 시설 건설공사
공 사 개 요		위례터널 - 폭 20m, 연장 2,362m
계 약 자		㈜코오롱글로벌 대표 윤 창 운
계약 년 월 일		2010. 04. 08
준공 년 월 일		2014. 10. 20
하 자 담보기간	시기	2014. 10 .21
	종기	2024. 10 .20
하자 검사일자		2019. 03. 25
검 사 결 과		○ 천정누수발생(산성방향1700m 지점) ○ 벽체누수발생(양재방향1780m 지점)

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2019. 03. 25

하자검사원   직 지방토목주사    성명 조 장 호

직 지방토목주사    성명 주 영 진

동부도로사업소 경리관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2016년 일상유지보수공사
공 사 개 요		【삼성교-2,23차】 - 후타재보수(106m), 단면보수(40.42㎡), 후타재보수(60m) 【탄천2교-13,27차】 - 교면포장 및 방수(17.6a), 신축이음(31m), 상판보수(166㎡), 탄성포장철거(392㎡) 【매봉터널-20차】 - 아스팔트포장(7.84a), 아스팔트 소파보수(114㎡), 표면보수(377㎡)
계 약 자		㈜오에스유지관리 대표 박 희 숙
계약 년 월 일		2016. 04. 02
준공 년 월 일		2016. 12. 27
하 자 담보기간	시기	2016. 12 .27
	종기	2019. 12 .26
하자 검사일자		2019. 03. 25
검 사 결 과		○ 특이사항 없음

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2019. 03. 25

하자검사원   직 지방토목주사    성명 김 종 범

직 지방토목주사    성명 조 장 호

동부도로사업소 경리관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2017년 일상유지보수공사
공 사 개 요		【삼성교-3,4차】 - 중분대 도색373㎡ 【매봉터널-14차】 - 안내간판 설치5개소
계 약 자		㈜쌍합특수양회공사 대표 안 석 태
계약 년 월 일		2017. 03. 02
준공 년 월 일		2017. 12. 17
하 자 담보기간	시기	2017. 12 .18
	종기	2020. 12 .17
하자 검사일자		2019. 03. 25
검 사 결 과		○ 특이사항 없음

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2019. 03. 25

하자검사원   직 지방토목주사    성명 이 평 주

직 지방토목주사    성명 김 종 범

동부도로사업소 경리관 귀하

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2018년 일상유지보수공사
공 사 개 요		【삼성교-1차】 - 인도부 조인트덮개판 설이 3개소 【탄천2교-7차】 - 교면포장(13.4a)
계 약 자		토네이도건설(주) 대표 방 경 임
계약 년 월 일		2018. 03. 22
준공 년 월 일		2018. 12. 14
하 자 담보기간	시기	2018. 12 .15
	종기	2021. 12 .14
하자 검사일자		2019. 03. 25
검 사 결 과		○ 특이사항 없음

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2019. 03. 25

하자검사원   직 지방토목주사    성명 이 평 주

직 지방토목주사    성명 김 종 범

동부도로사업소 경리관 귀하