문서번호	시설과-60
결재일자	2020.1.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
협 조
	총무과장

- 2020년 서울역사박물관 -

기계설비분야 운영 및 유지관리 계획

2020. 1.

서 울 역 사 박 물 관

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 서울역사박물관

기계설비분야 운영 및 유지관리 계획

2020년 박물관 기계설비분야에 대한 효율적 운영 및 유지관리계획을 수립하여 시설물의 안전성을 제고하고 쾌적한 관람환경을 제공하여 관람서비스에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시설개요

□ 주요 기계설비 현황

기기명	규 격	수량	설치위치	비고
****	*************	*	***
*****	****	*	***
*****	*****************	*	**********
*****	*******************	**	************
*****	*************	*	**
*****	***********	**	***

Ⅱ		기계시설물 운영․유지관리 방향

○ 정기적인 기기점검 및 사전 예방정비 실시로 고장발생 최소화

○ 법적 시설물(가스, 소방, 보일러, 등)에 대한 정기검사 실시

○ 긴급사항 발생시 제작사 또는 전문업체에 정밀안전점검 의뢰

○ 점검시 적출사항(노후․고장․불량)에 대한 보수 및 개량공사 추진

○ 기기 및 장비 고장대비 응급복구체계 및 비상연락망 구축 운영

○ 예비장비 및 부품 등 소요 기자재 사전 확보

Ⅲ		세부 추진계획

□  운영관리계획

○ 효율적인 시설물 운영관리

- 분야별 운영관리자에 대한 교육 및 운영매뉴얼 비치

- 정기적인 일상점검 및 정기점검 실시

- 전문업체 및 장비 제작사와의 유기적인 협조체계 구축

- 노후 또는 고장장비 신속보수 및 시설개량 추진

- 사전 예방정비 실시로 고장발생의 최소화

○ 관계법규사항 이행 철저

- 에너지이용합리화법 및 열사용기자재관리 규칙

- 도시가스사업법 및 동법시행규칙

- 수도시설의 청소 및 위생관리등에 관한 규칙

- 소방법 및 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정

- 하수도법 및 동법시행규칙

- 기타 설비분야 관계규정 준수

○ 건물 에너지절약 업무 추진

- 에너지절약 홍보 및 참여 유도

- 불필요한 에너지 낭비요소 제거 및 시설개량

- 실내온도 준수 : 동절기 18℃, 하절기 28℃

○ 비상연락체계 및 응급복구체계 구축 운영

- 장비고장시 긴급복구를 응급복구 및 전문업체 협조체계 구축

- 장애발생시 비상연락체계 확립 및 유관기관 협조체계 구축

□ 유지관리계획

○ 보일러, 냉온수기 세관 및 검사 실시

- 근 거 : 에너지이용합리화법 제39조제4항 및 열사용기자재관리규칙 제41조

- 에너지관리공단의 법적검사에 대비한 세관 및 정비(년1회)

- 추진일정 : ********************

○ 도시가스 시설물 점검 및 검사 실시

- 근    거 : 도시가스사업법 제17조 및 동법시행규칙 제25조

- 예스코(구 극동도시가스)의 법정검사

- 추진일정 : *********

○ 고가 및 지하저수조 청소 및 검사 실시

- 근    거 : 수도시설의청소및위생관리등에관한규칙 제6조

- 청소주기 : 년2회

- 추진일정 : *******************

- 결과보고 : 중부수도사업소에 청소 결과 보고 및 수질검사 의뢰(년1회)

○ 소방시설물 유지관리

- 박물관 소방시설에 대한 종합적인 소방계획 수립 및 관리

- 근    거 : 공공기관의소방안전관리에관한규정

※ 소방시설 유지관리는 2020년 박물관 소방계획에 의함

○ 정화조 관리

- 근    거 : 하수도법제39조 및 동법 시행규칙 제33조

- 청소시기 : *****************************

※ 2019. 10월 실시완료

○ 법적 설비를 제외한 제습기, 공조기 등 기타 설비의 유지관리

- 모든 설비는 유지관리지침 및 기기별 점검 체크리스트에 의하여 관리하되,

- 특히 제습기는 년중 24시간 가동하므로 부품 노후화에 따른 고장요인이 항상 잠재하고 있어 특별관리

- 자체 시설물점검결과 정비가 요구된 사항중 경미한 내용은 시설관리 공무직 직원으로 하여금 즉시 보수 조치하고,

- 예산이 수반되는 사항은 별도 정비공사를 발주하여 보수 조치

- 정기적인 예방정비 실시로 고장발생 최소화

- 전면적인 교체 등 많은 예산이 수반되는 사항에 대해서는 단위사업으로 별도 방침을 수립하여 중․장기 과제로 예산부서와 협의하여 추진

□ 기타 업무

○ 냉각탑 교체공사

- 사업기간 : ************

- 사업내용 : *************************

○ 공조기 교체공사

- 사업기간 : ************

- 사업내용 : ***********

Ⅳ		소요예산

□ 2020년 반영예산 : *********

○ 기전설비 유지보수비

- 소요예산 : ********************

☞ 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조, 관람지원기반구축, 박물관 유지․운영, 공공운영비

○ 시설비

- 소요예산 : ************************

☞ 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조, 관람지원기반구축, 박물관 유지·운영, 시설비

Ⅴ		기타사항

○ 추진계획

- 운영관리 및 유지관리상 노후설비 교체 및 기기고장 발생시에는 시설물 공사추진계획에 의거 공사발주 시행

- 유지관리상 문제가 없도록 예산범위내 효율적 운영 및 예산절감 추진

- 사업기간 : 2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31

○ 기타 시설물 유지관리

- 운영관리 및 유지관리상 발생되고 있는 장비고장이나 설비개량이 요구되는 사항은 공사계획을 수립하여 보수공사를 시행

- 운영상 긴급을 요하는 기기고장 및 설비 보수공사가 필요할 경우에는 긴급복구를 위해 수의계약, 카드결제, 일상경비처리 등 설비보수 추진

- 일상점검 및 정기적인 점검을 통한 유지관리로 사전에 고장예방 추진

- 자주 고장나는 설비의 부품은 긴급복구를 위한 예비부품을 확보하고 잘 쓰이지 않은 부품은 효율적인 운용을 위해 부품 필요시마다 긴급 구매

붙임  1. 주요설비 시설현황 1부.

2. 주요시설 점검사항 1부.

3. 월별 추진계획 1부.  끝.