문서번호	총무과-17567
결재일자	2023. 7. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
			07/04
협 조
	서무팀장
	청사운영1팀장
	별관운영팀장
	주무관

- 2023년 여름철 공공기관 에너지이용합리화 시행에 따른 -

시청사 여름철 에너지절약 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 7.

행 정 국

(총무과)

- 2023년 여름철 공공기관 에너지이용 합리화 시행에 따른 -

시청사 여름철 에너지절약 추진계획 보고

공공부문의 선도적 에너지절약 실천을 위한「공공기관 에너지이용합리화」이행 요청에 따라 전력수요가 급증하는 여름철에 우리 시청사 에너지 절약을 실효성 있게 추진하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

녹색에너지과-14384(2023.6.27.), 2023 여름철 공공기관 에너지이용 합리화 이행 요청

Ⅱ		추 진 개 요

추 진 사 항:「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」이행

추 진 목 표: 여름철(7~9월) 전력사용량 10%절감(기준: 3년 동기간 평균)

추 진 기 간: 2023. 7. ~ 2023. 9.
주 요 내 용
적정 실내온도(26℃ 이상) 준수
냉방기 30분간 순차 운휴

피크시간(16:30~17:00) 실내조명 30% 이상 소등
전력수급위기시 단계별 조치사항 이행

위기단계	조치 사항
준비단계 (예비전력 550만kW 미만)	· 연락망 정비 등 전력수급 대응조치 준비
관심단계 (예비전력 450만kW 미만)	· 피크시간 냉방기 가동 중단, 조명/엘리베이터 사용 최소화 · 비업무 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단
주의・경계단계 (예비전력 350만kW 미만)	· 냉방기 가동 중단, 엘리베이터 사용중지, 조명 완전 소등 · 필수업무를 제외한 전기기기 전원 차단
심각단계 (예비전력 150만kW 미만)	· 정전 대응준비(비상발전기 등)

Ⅲ		추 진 계 획

추 진 대 상

구 분	대 상	비고
본관	본관(도서관, 시민청 제외)
서소문1청사	1동, 2동(2층 ~8층 제외), 3동, 5동, 후생동
서소문2청사	4층 ∼ 20층
프레스센터	4층, 5층, 6층

추 진 계 획

실내온도 26℃ 이상 유지

⇒ 일과시간 2회(오전, 오후) 실내온도 점검 및 측정

냉방기 순차 운휴 시행

⇒ 일과시간 중  2회 순차 운휴(오전 10:30~11:00, 오후 16:30~17:00)

실내조명 소등 추진

⇒ 일과시간 중 실내조명 30% 이상 소등(탕비실, 복도, 계단 등)

⇒ 일과시간 이후 실내조명 2회 강제 소등(22:00, 24:00)

* 필요시 조명등 재점등하여 사용

Ⅳ		행 정 사 항

에너지절약 대상 발굴 추진 및 실내온도 측정: 시설관리팀
임대청사 에너지이용 합리화 시행 안내: 서무팀
청사 청소 후 조명등 소등 및 화장실 선풍기 전원차단 등: 청사운영 1팀, 별관운영팀

붙임  1. 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 1부.
2. 건물 냉방온도 측정방법 및 현장점검(양식) 1부.  끝.