	안전점검 지적사항 및 조치결과

현장명 및 위치		서울지하철9호선(3단계) 2구간 정보통신공사
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	2016. 10. 31.		일 시	2016.11.03.
내 용	937정거장 통신공사의 자재인양을 위하여 사용중인 체인블록은 지지구조물과의 연결이 강도를 확인할수 없는 일반로프로 사용되고 있어 인양작업시 낙하재해의 우려가 있는바 안전계수가 반영된 소요강도 이상의 와이어로프등을 사용하기 바람		내 용	937정거장 통신공사 자재 인양을 위하여 사용중인 체인블록 연결 로프를 일반 로프에서 5톤 전용 로프로 교체 사용후 현재 철거 조치 완료