계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 시립 동대문 실버케어센터 건립 공사(기계설비공사)

□ 공사개요

위 치	동대문구 답십리동 553,554번지
개 요	○ 기계설비 : 장비설치공사, 위생기구공사, 급수급탕설비공사 등 ○ 기계소방 : 장비설치공사,펌프실배관공사,소화배관공사, 내진설비 등 ○ 전기소방 : 소방설비공사
기 간	착공일부터 15개월

□ 심사결과 – 관급공사, 분담금공사 심사제외

[단위 : 원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
총 괄	1,411,169,808	1,333,608,000	77,561,808	5.50%
기계설비	917,369,808	883,038,000	34,331,808	3.74%
기계소방	333,060,000	313,641,000	19,419,000	5.83%
전기소방	160,740,000	136,929,000	23,811,000	14.8%

□ 주요 심사내용

1. 기계설비, 기계소방

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : PVC관 D150 외 30종

- PVC관(VG1,D150): 17,422원 → 12,440원(감 4,982원)

- OS&Y밸브(주철W/TS, D50)/대 : 91,600원 → 81,800원(감9,800원)

◦ 일위대가 조정 : 가스강관 나사접합 외 36종

- 가스강관 나사접합(D25 외) : 공구손료 조정 3% → 2%

- 볼륨담파(200×150): 덕트공 0.375인 → 덕트공 0.298인

◦ 제경비 요율 조정 (공통)

- 일반관리비 : 6.0% → 5.5%

- 산업안전보건관리비 : 요율(5,349천원) 중복적용 조정(기계소방)

- 건설기계대여금 지급 보증서 발급 수수료 : 0.07% → 0.11%

2. 전기소방

◦ 자재단가 조정 : 너트 등 3개(조달청 단가 등)

- 너트 : 21원/개 → 18원/개

- 자동화재속보기 : 600천원/대 → 452천원/대

◦ 일위대가 조정 : 전선 설치 등 13개 공종

- 전선(HFIX 1.38㎜) 2열 동시설치 품 적용 : 내선전공(0.01인 → 0.008인)

- 풀박스(100×100×50) 설치품 정정 : 내선전공(0.17인 → 0.15인)

◦ 제경비 요율 조정 (공통)

- 일반관리비 : 6.0% → 5.5%

- 산업안전보건관리비 : 요율(5,349천원) 중복적용 조정(전기소방)

- 환경보전비: 0.5% → 0%(소방공사)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음