기전시설물 점검 보고

○ 점검기간 : 2016. 8. 26. ~ 9. 9.

○ 점검인원 : 윤석주 외 10명

○ 점검대상 : 총 35개소(터널 5, 지하차도 13, 교량 6, 고가차도 11)

○ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과(계획)
1	00터널	CCTV 화면표출 불량	수리완료(‘16.0.00)
2	00지하차도	배수로 쓰레기 적치	조치완료(‘16.0.00)
3	00지하차도	부점등 6등	조치중 (‘16.0.00한 완료)
4	00대교	- 부점등(5, 7번) - 1번 분전함 차단기 작동불량	정비완료(‘16.0.00)
5	00대로	00부근 구간부점등	현장조치 완료(‘16.0.00)

2016.   .   .

점검자 :                 도로시설과                             (인)

도로사업소                             (인)

시설관리공단                              (인)

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

사진설명(위치, 내용)	정비 후
사진설명(위치, 내용)	정비 후
사진설명(위치, 내용)	정비 후