검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

- 중구 도심재생과-5830(2018.6.28.)호,『순화 도시환경경비구역 제1-2지구 정비구역(정비

계획) 변경(안) 협의』관련임.

□ 세부의견(개별)

- 조경계획(조경면적 및 조경식재) 관련

∘ 추후 사업시행 인가 신청시 세부 조경계획에 대하여 협의 진행

- 기부채납 도시계획시설(공공공지) 관련

∘ 공공공지 부지 위치 조정 및 정형화 방안 검토

(당초) 사업대상지인 1-2지구 인접 1-1지구 북측 도로변에 접한 공공공지 334.4㎡

(변경) 사업대상지인 1-2지구 남측 잔여부지 295.2㎡ 등 포함 공공공지 414.4㎡

□ 권고사항(공통)

- 녹지공간에 설치된 시설물(철재 등)의 도장 색상은 주변의 미관을 해치지 않도록 서울

기와진회색 적용 검토

- 포장설계는 저영향개발(LID) 설계와 도심내 물순환을 고려하여 투수성 재료(눈부심이

적은 어두운 색상 적용)를 사용하고, 경계석 (턱)낮춤 등으로 우수가 녹지로 유입 될

수 있도록 계획 검토

- 옥상녹화 관련 서울시 옥상녹화 가이드라인 등 반영 설계(서울시 홈페이지 – 분야별

정보서비스 – 환경 – 공원녹지 – 공원자료실 70번, 75번 참조)

- 의자, 야외테이블, 휴지통 등 신규 시설물 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

사이트 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/).   끝.