검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

∘ 동대문구 도시계획과-7170(‘18.8.16.)호, 『이문-휘경재정비촉진지구 재정비 촉진 계획

(이문4구역) 변경(안) 협의』 관련임.

□ 세부의견(기반시설, 조경계획 등)

∘ 조경계획(조경면적 및 조경식재)에 대해서는 추후 사업시행 인가시 협의 진행

∘ 도시계획시설(완충녹지) 4,105㎡(2개소) 폐지 계획에 대해서는 철로연변(1호선 국철구간)

미세먼지, 소음 및 분진 등 저감 차원에서 존치하는 방안 검토

∘ 도시계획시설(공공공지) 356㎡(1개소) 신설 계획에 대해서는 인접 140m 거리에 위치한

공공공지 380㎡(1개소)와 병합 및 부지 형태 정형화(직사각형 등) 하는 방안 검토