검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

∘ 송파구 주거재생과-12650(`18.10.25.)호, 『거여 마천재정비촉지구 재정비촉진계획 변경

결정(안) 공람공고에 따른 협의』 관련임

□ 조경계획(기반시설 등 포함) 관련

∘ 경관녹지⓵ 관련 당초 계획(안)대로 경관녹지(면적 3,236㎡) 존치하는 방안 검토

∘ 경관녹지⓶ 관련 당초 계획(안)대로 경관녹지(면적 651㎡) 존치하는 것이므로 의견없음

※ 도시기반시설 결정도상 경관녹지 표기(연두색 바탕, 초록색 실선) 표기 누락 보완 필요

∘ 경관녹지⓷ 관련 부지 형태를 경관녹지⓵, ⓶와 유사하게 정형화 하는 방안 검토

※ 향후, 신규 조성 도로변(양측)으로 균형감(대칭) 있게 설치하는 방안 등 포함

기반시설(경관녹지⓷) 신설 대상지 상세도

도시기반시설(경관녹지 등) 결정(안)