검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

∘ 서대문구 주택과-28708(‘18.7.31.)호, 『사업시행 인가 관련 기관(부서) 협의(홍제제3주택

재건축정비사업)』 관련임.

□ 세부의견(조경계획 등)

∘ 은행나무(12주)는 숫나무 선택 식재(조경계획 도면상 표기 관리)

∘ 옥상녹화에 대해서는 개소별 식재 계획도 및 단면도 보완 작성 제출

□ 기타의견(권고사항)

∘ 교목 719주 식재 계획에 대해서는 식재 물량 상향 조정 검토(1,229주 이상 식재)

(확보 조정면적 6,497㎡ × 0.2주/㎡ = 1,229주)

∘ 놀이터 주변에 대해서는 자연학습활동 도모 차원에서 다양한 수목 도입 식재 검토

∘ 공원 및 종교시설 인접부 조경식재 계획에 대해서는 동 시설 내 조경계획과 상호

연계 추진 방안 검토

∘ 옥상녹화 관련 서울시 옥상녹화 가이드라인 등 반영 설계(서울시 홈페이지 – 분야별

정보서비스 – 환경 – 공원녹지 – 공원자료실 70번, 75번 참조)

∘ 녹지공간에 설치하는 시설물(철재 등)의 도장 색상은 주변의 미관을 해치지 않도록

서울기와진회색 적용 검토

∘ 포장설계는 저영향개발(LID) 설계와 도심내 물순환을 고려하여 투수성 재료(눈부심이

적은 어두운 색상 적용)를 사용하고, 경계석 (턱)낮춤 등으로 우수가 녹지로 유입 될 수

있도록 하는 방안 검토

∘ 의자, 체육시설 등 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

( 홈페이지 주소 http://sgpd.seoul.go.kr/ )