설계심의 의견사항 조치결과

○ 심의요구 : 2018년 물을 이용한 친수공간 조성

○ 위    치 : 행당동 142-2번지 일대(소월아트홀 성동문화광장)

○ 사 업 비 : 140백만원(공사비 131, 설계비 9)

○ 심의일자 : 2018. 6. 29.(금)

○ 조치내역

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
○ 느티나무(R35) 식재 계획에 대해서는 규격 하향 조정 및 수목보호판 설치 방안 검토	○ 느티나무(R20)으로 하향 조정하고, 수목보호판을 설치	반영
○ 산수국 식재 계획에 대해서는 꽃이 화려하고 오래 지속되는 종류의 수종으로 조정하는 방안 검토	○ 설계심의에서 나온 수종인 나무 수국으로 조정	반영
○ 정해진 예산범위 내에서 오존, 자외선 및 염소 소독 등 수질정화 및 개선 방안 검토	○ 오존, 자외선 등 수질정화 및 개선 장치인 A.O.P SYSTEM 도입	반영
○ 야간 이용객의 안전상 문제가 없도록 조명시설 설치 계획 사전검토 철저	○ 야간 이용객의 안전상 문제가 없도록 조명시설 설치 계획 사전검토 철저히 하겠음	반영
○ 연출배관, 전기배관, 자동급수시스템, 다중스크린 여과기 등 각종 분수설비에 대해서는 설계내역서상 과다 계상되지 않도록 사전검토 철저	○ 각종 분수설비에 대해서는 설계내역서상 과다 계상되지 않도록 사전 검토를 철저히 하겠음	반영