설계심의 조치결과

○ 요구기관 : 양천구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 오목수변공원 친수공간 정비사업

○ 대 상 지 : 목동 401-1번지(오목수변공원)

○ 사 업 비 : 128백만원(공사비 111, 설계비 9, 폐기물처리 8)

○ 심의일자 : 2018. 4. 11.(수)

○ 조치내용

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
○ 수경시설 정비 시행 전,후 전기누전 등 안전점검 철저	○ 공사 시행 시 누전 등 전기 안전점검 실시 하겠음	수용
○ 석재뿜칠(면적 438㎡) 시공 후 누수발생 하지 않도록 시공관리 철저	○ 시공 후 누수 발생되지 않도록 철저히 관리하겠음	수용
○ 노후 모터 교체 시 기존 수경설비와 호완성 여부 충분히 검토 시행	○ 공사 시행 시 기존 수경시설과 연계해서 시공하겠음	수용

※ 첨부 : 설계심의 의견 반영 전·후 도면