설계심의 의견사항 조치결과

○ 사 업 명 : 2019년 노후 마을마당 보수정비

○ 심의요구 : 성북구(공원녹지과)

○ 위    치 :

○ 사 업 비 :

○ 심의일자 :

○ 조치내역

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
기존 고무칩 포장 철거 후 코르크포장 관련 내구성, 비용 등을 감안하여 포장재를 변경하는 방안 검토	바닥포장재 변경 - 코르크 포장 → 고무칩 포장	반영