해빙기 보도점검 지적 사항

○ 점 검 일 : 2021. 03. 18.(목)

○ 점검구간 : 세종대로 일대

○ 점검내용 : 보도블록, 점자블록 설치기준 준수 및 정밀시공 여부 등

연번 : 1	보도블록 파손(부영탱평빌딩 앞, 세종대로 55)
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	보도블록 파손(대한상공회의소 앞)
정 비 전		정 비 후

연번 : 3	보도블록 단차 제거 필요(위치 : 세종대로 10-2 앞)
정 비 전		정 비 후
연번 : 4	볼라드 전면 30cm 이격하여 점자블록(점형) 1매 설치(위치 : 세종대로 10-2 앞)
정 비 전		정 비 후
연번 : 5	지주 주변 보도포장 미흡(숭례문 버스정류장 앞)
정 비 전		정 비 후

연번 : 6	볼라드 전면 30cm 이격하여 점자블록 1매 설치 필요(위치 : 세종대로 14)
정 비 전		정 비 후
연번 : 7	볼라드 전면 30cm 이격하여 점자블록(점형) 1매 설치(위치 : 세종대로 22)
정 비 전		정 비 후
연번 : 8	보도포장 미흡(위치 : 세종대로 26)
정 비 전		정 비 후