문서번호	도로시설과-8473
결재일자	2021. 8. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
협조	도로기전팀장
	도로시설팀장

2021년 추석대비 도로시설물 안전검검 시행계획

2021. 8.

안전총괄실

(도로시설과)

2021년 추석대비 도로시설물 안전검검 시행계획

서울시민이 안전하고 쾌적한 추석 연휴를 보낼 수 있도록 서울시에서 관리하는 도로시설물에 대한 안전점검을 실시하고자 함

1		추진근거

❍ 시설물안전법 제11조(안전점검의 실시), 같은법 시행령 제8조(안전점검의 실시 등)

❍「’21년 도로시설물 안전점검 추진계획」(도로시설과-184호, ’21.1.7.)

❍「’21년  추석 종합대책」수립계획 알림(기획담당관-12798호, ’21.7.29.)

2		점검개요

❍ 대  상

- 도로시설물 : 총 597개소

(단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구
계	597	21	237	83	41	36	116	49	6	8
도로시설과 (서울시설공단)	168	1	60	22	31	4	35	1	6	8
교량안전과	52	20	18	14	-	-	-	-	-	-
도로사업소	377	-	159	47	10	32	81	48	-	-

※ (서울시설공단)자동차전용도로 12개노선(168.64km) 대행관리

❍ 추진기간 : ’21. 8.16.(월) ~ ’21. 9. 3.(금)(3주간)

※ 추석연휴 : ‘21. 9.20.(월)~ 9.22.(수) 3일간[추석 : 9.21(화)]

❍ 점검 주체 및 방법

- 도로시설물 안전점검 관리주체별 자체 점검계획 수립 및 시행

․교량안전과, 도로사업소, 서울시설공단

- 도로시설물 부재별 점검사항을 참고하여 점검실시(붙임 4)

※ 기전시설물 포함

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	⁃ 시설물 하부 화재발생요인 방치여부 ⁃ 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물 등) 파손 여부 ⁃ 공사장 안전관리상태(공중비계, 가시설 등) ⁃ 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비 ⁃ 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	⁃ 포장면(도로침하 및 소파, 포트홀, 노면수 고임 등) 파손 여부 ⁃ 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘) 이상유무 ⁃ 구조물 누수, 기타 도로부속물 파손 등
기전시설물	⁃ 조명 및 소화전 설비 유지관리 상태, 가로등 점등상태 ⁃ 환기설비 가동상태 및 CCTV 유지관리 상태 등
공동구	⁃ 구조물 누수, 빗물 유입, 외부인 출입통제시설 등 관리상태 ⁃ 화재대비 소화 및 방재설비 관리상태 등 이상 유무
자동차전용도로	⁃ 전용도로 포장소파 및 도로부속물 손상 등 시민불편사항 집중순찰 ⁃ 급경사지, 절개지 및 옹벽 배수로 정비상태 및 지반침하 여부 등

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 가급적 현장에서 즉시조치

- 현장 즉시 조치가 곤란한 경우 일상유지보수 업체로 하여금 신속한 보수․보강 조치(작업지시 등)

- 구조물 안전에 미치는 유해한 위험요소 등 특이사항 적출시 즉시 보고 및 조치방안 강구 등 대책수립(원인 검토 및 개선조치 등)

※ 필요시 관련분야 전문가(시설안전자문위원 등) 자문 등

3		행정사항

❍ 관리주체별 안전점검 결과 제출

- 작성 양식(붙임 1, 2, 3)에 의거 2021.9.13.(월)까지 제출

붙임   1. 추석대비 안전점검(총괄) 1부.

2. 도로시설물 점검결과 집계표 1부.

3. 도로시설물 안전점검 보고서 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항(점점체크리스트) 1부.  끝.