설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 광진구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2020년 노후 마을마당 보수정비사업

○ 대 상 지 : 광장동 마을마당 외 1(광장동 344-10)

○ 사 업 비 : 98백만원(설계비 6, 공사비 92)

○ 심의일자 : 2020. 5. 21.(목)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 식재수종은 서울시 미세먼지 저감을 위한 권장수종 검토

(공원녹지정책과-3783, 2020.3.2.)

○ 기존 녹지공간에 수목 식재 시 생육환경 개선을 위해 토양개량(환토 등) 후

식재될 수 있도록 조치

○ 도입하는 시설물에는 서울기와진회색을 반영(“지정색” 표기 지양)

○ 설계도서 상 목재시설물(목재계단 등)의 재질 표현시 ‘하드우드’와 같은 일반적인 표기가 아닌 정확한 목재명칭(멀바우, 말라스 등) 표기 반영

○ 목재계단에 미끄럼방지 패드(야간 식별 가능) 설치 검토

○ 인조화강석블록포장은 주변과의 이질감이 덜하도록 톤다운된 색상으로 반영

○ 바닥포장(인조화강석블록포장) 시 설계도서(도면이나 시방서)에 원활한 배수를

위한 사항을 명시하고 요철이 발생하지 않도록 정밀시공 요함

○ 마을마당 정비 후 수목 및 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저