설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 광진구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2020년 친환경 수공간 조성사업

○ 대 상 지 : 광나루로 실개천(능동 18-14 일대)

○ 사 업 비 : 400백만원(설계비 20, 공사비 380)

○ 심의일자 : 2020. 6. 24.(수)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 식재 수종은 서울시 미세먼지 저감을 위한 권장수종 검토

(공원녹지정책과-3783, 2020.3.2.)

○ 이식목은 수목의 원활한 생육활착 등을 위해 일조여건 등이 양호한 지역에 식재

○ 기존 녹지공간에 수목 식재 시 생육환경 개선을 위해 토양개량(환토 등)

후 식재될 수 있도록 조치

○ 도입하는 시설물에는 서울기와진회색을 반영(“지정색” 표기 지양)

○ 안내판에 대해서는 도시공원안내 체계 매뉴얼을 준수하고 도면에 명기할 것

(규격, 색상, 서체 등)

○ 설계도서 상 목재시설물(등의자, 목재데크 등)의 재질 표현 시 ‘하드우드’ 와

같은 일반적인 표기가 아닌 정확한 목재명칭(멀바우, 말라스 등) 표기 반영

○ 인조화강석블럭포장은 주변과의 이질감이 덜하도록 톤다운된 색상으로 반영

○ 실개천 바닥방수 공법에 대해서는 누수 등에 의한 유지관리상 문제가 발생하지 않도록 전문업체를 통한 자문 등 사전검토 철저

○ 수공간 정비 후 수목 및 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저