설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 구로구(녹색도시과)

○ 사 업 명 : 2020년 친환경 수공간 조성사업

○ 대 상 지 : 궁동 42-4번지 일대

○ 사 업 비 : 55백만원

○ 심의일자 : 2020. 9. 24.(목)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 분수용 조명등은 최소한의 조도레벨 확보 및 기구의 배광 등을 고려하여 이용 시민들에게 눈부심 등 광해 문제가 발생되지 않도록 계획

○ 수경설비 관련 펌프, 배관, 전기 등에 대하여 유지관리상 문제가 발생하지 않도록 전문업체를 통한 자문 등 사전검토 철저

○ 분수는 미스트기능이 가능하게 검토

○ 수경시설 정비 후 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저