설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 도봉구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 노후마을마당 보수정비

○ 대 상 지 : 도봉구 방학동 306-24 방학3동 마을마당

○ 사 업 비 : 75백만원(설계비 3, 공사비 72)

○ 심의일자 : 2018. 5. 21.(월)

○ 심의결과 : 조건부 적정

심  의  내  용

○ 청소용품 보관함 2개소(총 8백만원)에 대해서는 1개소로 축소하되 설치규격을 상향조정하는 방안 검토

○ 철거 휀스 철거 후 관목식재시 토양유실 예방차원에 녹지대내 경사면을 정비하는 방안 검토

○ 공공시설물 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

- 사이트 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/)