설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 동작구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2020년 친환경 수공간 정비사업

○ 대 상 지 : 이수폭포(동작동 86-3) 등 3개소

○ 사 업 비 : 120백만원(설계비 6, 공사비 114)

○ 심의일자 : 2020. 3. 13.(금)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 수경설비 보수정비와 관련 배관, 전기, 상수, 하수, 점검구 및 바닥방수 등에 대하여 유지관리상 문제가 발생하지 않도록 전문업체를 통한 자문 등 사전검토 철저

○ 분수는 미스트기능이 가능하게 검토

○ 등의자 프레임 등 철재 부분은 서울기와진회색 사용

○ 휀스는 합성목재가 아닌 친환경 소재(목재 등) 제품을 사용 할 것

○ 대상지에 설치되는 안내판들에 대해서는 도시공원안내 체계 매뉴얼을 준수하고 도면에 명기 할 것 (규격, 색상, 서체 등)

○ 휀스 등 공공시설물 설치 시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

- 해당 홈페이지 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/)

○ 식재구간을 포장구간보다 낮게 조성하여 토사 유출 방지 및 빗물 유입 유도

○ 수경시설 정비 후 시설물 및 수목이 훼손되지 않도록 관리 철저