설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 마포구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2020년 친환경 수공간 정비사업

○ 대 상 지 : 공덕오거리 교통섬 수경시설(공덕동 429-11 일대)

○ 사 업 비 : 500백만원(설계비 29, 공사비 471)

○ 심의일자 : 2020. 10. 22.(목)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 수경설비 관련 펌프, 배관, 전기, 상수, 하수 및 바닥방수 등에 대하여 유지관리상 문제가 발생하지 않도록 전문업체를 통한 자문 등 사전검토 철저

○ 투사등은 최소한의 조도레벨 확보 및 기구의 배광 등을 고려하여 눈부심 등

광해문제가 발생되지 않도록 계획

○ 도입하는 시설물에는 서울기와진회색을 반영(“지정색” 표기 지양)

○ 목재시설물(트랠리스 등)의 재질표현 시 ‘하드우드’ 와 같은 일반적인 표기가

아닌 정확한 목재명칭(멀바우, 말라스 등) 표기 반영

○ 대상지 내 기존수목 및 자연석 등은 재활용 조치하고, 이식목에 대해서는

수목의 원활한 생육활착 등을 위해 일조여건 등이 양호한 지역에 식재 될 수

있도록 조치할 것

○ 식재 수종은 서울시 미세먼지 저감을 위한 권장수종을 적극 검토

(공원녹지정책과-3783, 2020.3.2.)

○ 솔비나무 및 참빗살나무 등의 식재계획에 대해서는 수목 수급현황 등을

충분히 고려하여 반영할 것

○ 이끼는 흙속 수분을 흡수하지 않고 공중 수분을 이용하는 특성을 감안하여

식재지를 조성하도록 하고, 특히 공중습도가 낮고 건조한 겨울철 관리방안을

별도 강구할 것

○ 수경시설 정비 후 수목 및 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저