설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 성북구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 노후 마을마당 보수·정비(종암2동 마을마당)

○ 대 상 지 : 종암2동 마을마당

○ 사 업 비 : 85백만원(설계비 5, 공사비 80)

○ 심의일자 : 2020. 2. 10.(월)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 식재지가 교목 하부임을 감안하여 내음성이 강한 수종으로 교체 검토

○ 기존 포장 철거 시 기초부분 모래 및 잡석 등에 대해서도 존치 (재)활용 가능 여부 검토

○ 포장 표면은 배수가 용이하도록 일정한 경사를 유지해야 하며, 표면유수가 계획된 집수시설에 흘러가도록 해야함

○ 마을마당 정비후 수목 및 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저