설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 성북구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 우리동네 노후 쉼터 정비(돈암1동 마을마당)

○ 대 상 지 : 돈암1동 마을마당

○ 사 업 비 : 300백만원(설계비 16, 공사비 284)

○ 심의일자 : 2020. 3. 9.(월)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 보행약자를 위하여 설치하는 경사로는 기울기를 18분의 1 이하로 하는 것을 검토

(단, 지형상 곤란한 경우에는 12분의 1까지 완화 가능)

○ 안전난간에 보행약자를 위한 핸드레일 설치 검토

○ 식재구간을 포장구간보다 낮게 조성하여 토사 유출 방지 및 빗물 유입 유도

○ 교목 하부 식재 시 토양 개량 및 영양 공급을 충분히 시행

○ 탄성포장재는 한국산업표준(KS)에 부합하는 재료를 사용

○ 휀스 등 공공시설물 설치 시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

- 해당 홈페이지 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/)

○ 마을마당 정비 후 수목 및 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저