설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 송파구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 양재대로 시설녹지 환경개선사업

○ 대 상 지 : 송파구 양재대로 시설녹지 일대(가락삼익맨숀~신가초 양측)

○ 사 업 비 : 200백만원(설계비 12, 공사비 188)

○ 심의일자 : 2019. 5. 9.(목)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 목재계단에 미끄럼방지 패드(야간 식별 가능한) 설치 검토 바람

○ 기존 녹지대에 보식(메워심기)시 수목의 생육환경 개선을 위해 충분히 토양개량(환토) 후 식재 바람

○ 시설녹지 정비후 수목 및 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저