설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 송파구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2020년 친환경 수공간 정비사업

○ 대 상 지 : 양재대로 실개천(방이동 217-1호 일대)

○ 사 업 비 : 100백만원

○ 심의일자 : 2020. 11. 13.(금)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 도입하는 시설물에는 서울기와진회색을 반영(“지정색” 표기 지양)

○ 목재시설물(평의자, 데크재 등)의 재질표현 시 ‘하드우드’ 와 같은 일반적인

표기가 아닌 정확한 목재명칭(멀바우, 말라스 등) 표기 반영

○ 식재수종은 서울시 미세먼지 저감을 위한 권장수종 검토

(공원녹지정책과-3783, 2020.3.2.)

○ 수목 및 초화류 식재 시 생육환경 개선을 위해 토양개량(환토 등) 후 식재 될 수

있도록 조치

○ 수경시설 정비 후 수목 및 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저