설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 양천구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 오목수변 친수공간 수경시설 보수정비(시민참여)

○ 대 상 지 : 목동 401-1번지 일대 오목수변 친수공간 1개소

○ 사 업 비 : 128백만원(설계비 9,  공사비 111, 폐기물처리 8)

○ 심의일자 : 2018. 4. 11.(수)

○ 심의결과 : 조건부 적정

심  의  내  용

○ 수경시설 정비공사 시행 전, 후로 전기누전 현상이 발생하지 않도록 점검관리 철저

○ 석재 뿜칠(면적 438㎡)시공후 누수 현상이 발생하지 않도록 시공관리 철저

○ 기존 모터 펌프 10대중 노후된 2대(규격 5.5HP, 단가 5,224천원) 교체시

기존 수경설비와 호완성(연계성) 여부 등을 충분히 검토 시행