설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 양천구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2020년 친환경 수공간 정비사업

○ 대 상 지 : 신월동 263 일대(가로공원로 주변)

○ 사 업 비 : 60백만원(설계비 3, 공사비 57)

○ 심의일자 : 2020. 3. 20.(금)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 경관조명은 최소한의 조도레벨 확보 및 기구의 배광 등을 고려하여 이용 시민들에게 눈부심 등 광해 문제가 발생되지 않도록 계획

○ 수경시설 용수의 소독에 있어 「먹는물관리법」제36조제1항에 따라 고시된 수처리제의 기준과 규격을 충족하거나, 같은 조 제2항에 따라 기준과 규격을 인정받은 살균·소독제 또는 자외선 소독시설이 설치될 수 있도록 검토

○ 수경설비 관련 펌프, 배관, 전기, 상수, 하수 및 바닥방수 등에 대하여 유지관리상 문제가 발생하지 않도록 전문업체를 통한 자문 등 사전검토 철저

○ 분수는 미스트기능이 가능하게 검토

○ 수경시설 정비 후 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저