설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 용산구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 노후 마을마당 보수·정비(한남동 마을마당)

○ 대 상 지 : 한남동 마을마당

○ 사 업 비 : 70백만원(공사비) ※ 자체설계

○ 심의일자 : 2020. 3. 3.(화)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 설계도면에 약전정과 강전정을 구분하여 표기 바람

(가지치기로 인한 고유 수형이 훼손되지 않도록 검토)

○ 운동시설물 설치 시 기와진회색(무광)으로 도색

○ 바닥 포장 시 설계도서(도면이나 시방서)에 원활한 배수를 위한 사항을 명시

○ 고무칩 포장은 한국산업표준(KS)에 부합하는 재료를 사용

○ 마을마당 정비 후 수목 및 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저