설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 중구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2020년 친환경 수공간 정비사업

○ 대 상 지 : 정동길 분수대(정동 6-1번지 일대)

○ 사 업 비 : 20백만원(자체설계, 공사비 20)

○ 심의일자 : 2020. 3. 25.(수)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 수경시설 관련 펌프, 배관, 전기, 상수, 하수 등에 대하여 유지관리상 문제가 발생하지 않도록 전문업체를 통한 자문 등 사전검토 철저

○ 분수는 미스트기능이 가능하게 검토

○ 수경시설 정비 후 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저