설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 중랑구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 노후 마을마당 보수·정비사업

○ 대 상 지 : 동원 마을마당(중랑구 망우본동 212-1)

○ 사 업 비 : 300백만원(설계비 15, 공사비 285)

○ 심의일자 : 2019. 11. 1.(금)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 놀이시설 설치 관련 “어린이놀이시설 안전관리법” 등 관련 규정 준수하여 정비 바람

○ 설계도서 상에 목재재질 표현 시 ‘하드우드’ 와 같은 일반적인 표시가아닌 정확한 목재 명칭(ex, 멀바우, 말라스 등) 표기 반영

○ 화장실 설치 관련 “공중화장실 등에 관한 법률” 등 관련 규정 준수하여 정비 바람

○ 설계도면에 약전정과 강전정을 구분하여 표기 바람

(가지치기로 인한 고유 수형이 훼손되지 않도록 검토)

○ 쉼터 정비후 수목 및 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저