설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 중랑구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 노후 마을마당 보수·정비(능산 마을마당)

○ 대 상 지 : 능산 마을마당

○ 사 업 비 : 150백만원(설계비 8, 공사비 142)

○ 심의일자 : 2020. 3. 23.(월)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 식재구간을 포장구간보다 낮게 조성하여 토사 유출 방지 및 빗물 유입 유도

○ 바닥 포장 시 투수 기능을 가진 포장재 적용 검토

○ 불필요한 수목 제거 및 이식은 가급적 지양

○ 등의자의 프레임 등 철재 부분은 서울기와진회색 사용

○ 마을마당 정비 후 수목 및 시설물이 훼손되지 않도록 관리 철저