설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 강동구(푸른도시과)

○ 사 업 명 : 2018년 물을 이용한 친수공간 조성

○ 대 상 지 : 상일동 147번지 일대 명일근린공원 인근 동남로변

○ 사 업 비 : 190백만원(설계비 10, 공사비 180)

○ 심의일자 : 2018. 3. 23.(금)

○ 심의결과 : 조건부 승인(조치계획(안)에 대해서는 우리시 사전협의 진행)

심  의  내  용

○ 자외선·오존 살균처리 시스템(AOP) 및 이물질 제거용 다중스크린 여과기 시스템에 대한 기능(효과), 가격 등에 대하여 재검토(별도 세부논의 진행)

- AOP 시스템의 경우 당초 연출(출수) 배관에 연결하는 것 보다는 (내부)

순환 배관에 연결하여 분수 비가동 시간에도 물 순환 및 살균처리를 통한

저수된 물의 살균효과 제고 등(자외선·오존 농도에 따른 살균효과 포함)

○ 수경시설 규모(직경 6.5m)에 비하면 설비(노즐 63개) 수준이 과한 것 같으니 설비 규모를 축소하는 방안 검토

○ 파고라 하부 등의자는 조화를 이룰 수 있도록 디자인, 자재 등 재선정 추진 및 파고라 지붕에는 비를 피할 수 있도록 (투명한)덮게 설치

(의자 중간에 팔걸이 설치 제외 – 시장 요청사항 관련임)

○ 동측 담장 철거 후 스톤블럭 쌓기 관련 전면 재시공 보다는 기존 옹벽을 이용한 돌붙임 공법 등을 적용하여 추진하는 방안 검토

○ 태양광 안내판(3,100천원/1조) 설치에 대해서는 재검토

○ 의자, 체육시설 등 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

- 사이트 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/)

○ 참고사항

- 수경시설은 유지관리상 편리성 및 신속성을 고려하여 전체적인 시설계획을    수립하는 것이 바람직 함