설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 강남구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2018년 노후 마을마당 보수정비

○ 대 상 지 : 대치동 650-2번지 대치동 마을마당 1개소

○ 사 업 비 : 25백만원(공사비 25)

○ 심의일자 : 2018. 4. 13.(금)

○ 심의결과 : 조건부 적정

심  의  내  용

○ 노후 침목 철거 후 대체 설치하는 투수블럭은 기존 점토블럭 포장재와 상호 이질감이 발생하지 않도록 색상, 모양 등 검토 시행

○ 기존 휴게(포장)공간 의자 뒷편 녹지대에는 경관개선 차원에서 진달래, 조팝, 황매화 등 화관목을 소량씩 모아심기 하는 방안 검토