설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 중랑구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2018년 물을 이용한 친수공간 조성

○ 대 상 지 : 신내동 522-19번지 일대 옹기터 마을마당

○ 사 업 비 : 50백만원(공사비 48, 설계비 2)

○ 심의일자 : 2018. 4. 20.(금)

○ 심의결과 : 조건부 적정

심  의  내  용

○ 기존 수조 표면부를 덮는 (스텐)타공망 설치 목적을 명확히 제시하고,

○ 타공망 지지대를 수조(콘크리트 구체)에 셋트앙카 고정시 방수(누수) 문제가 발생하지 않도록 시공계획을 면밀히 검토 시행(시공 상세도 제출)

○ 복합여과장치인 다기능여재(카탈록스라이트) 설치 목적을 명확히 제시하고,

그 기능 및 효과에 대하여 충분히 검토 시행(제품성능서 등 제출)

○ 의자, 체육시설 등 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

- 사이트 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/)