설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 노원구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2018년 노후 마을마당 보수정비

○ 대 상 지 : 상계5동 445-2번지 일대 오장골 마을마당 외 2개소

○ 사 업 비 : 50백만원(설계비 3, 공사비 47)

○ 심의일자 : 2018. 4. 20.(금)

○ 심의결과 : 조건부 적정

심  의  내  용

○ 오장골 마울마당 관련 앉음벽(7.2m)설치 계획에 대해서는 보행동선에

저촉되지 않도록 녹지(계획)공간으로 이동(후퇴) 설치 방안 검토

○ 상계10동 마을마당 관련 점토블럭 포장시 기존 점토블럭과 이질감이

발생하지 않도록 포쟁재의 색상, 디자인 등 검토 시행

○ 당고개 마을마당 관련 관목 6종을 3m 간격으로 (교호)열식하는 계획에

대해서는 관목류 3종 이내 및 식재 간격 6m로 조정하는 방안 검토

○ 파고라, 의자 등 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

- 사이트 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/)