수입물품 및 특정제품선정심사위원회 심의 요청서
요청부서	(주)서남환경 시설부	요 청 일	2015. 07.
총사업비	500,000천원	특정제품비	263,551천원
공사(사업)명	제2처리장 분배조 단면보수공사 공법 선정
공사개요 (사업개요)	○공사위치 : 서남물재생센터내 제2처리장 분배조 ○사업규모 - 콘크리트 단면보수 (T=40~50mm) A=1,157㎡ ○사 업 비 : 500,000천원 ○계약방법 : 일반경쟁
심의요청 내 용	○심의대상(심의안건) - 『속경성 경량 보수보강 모르타르 조성물을 이용한 친환경 보수보강 시스템(특허 제 10********호)』 특허공법 선정 적정여부 심의 ○특정제품개요 - 특허 제 10********호 「속경성 경량 보수보강 모르타르 조성물을 이용한 친환경 보수보강 시스템」 - 휘발성 유기화합물을 사용하지 않고 제조된 친환경 코팅제를 이용하여 내구성 증진, 장기 부착력 증진, 균열 저항성 등의 효과를 가지는 코팅층을 가지는 표면보수공법
별첨서류	1. 특정제품 심의 사전검토서 1부. 2. 참고도면 1부.