숙련도시험 참가 요강

【KOLAS PT 2014-02, 강용접부 용착 금속의 인장강도 시험】

▣ 참가기관에 대한 지침서

▣ 참가 신청서

▣ 시료 수령증

▣ 숙련도시험 결과 보고서

▣ 참고 자료

한국인정기구 숙련도시험 프로그램

한국인정기구  Korea Laboratory Accreditation Scheme

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 [PT 2014-02, 강용접부 용착 금속의 인장강도시험]

이 숙련도시험의 결과를 적절하게 분석할 수 있도록 참가 시험기관은 아래 사항을 준수하여    주시기 바랍니다.

1. 개요 및 목적

○ 이 숙련도시험의 목적은 강용접부 용착 금속의 인장강도에 대하여 숙련도시험 운영을 통해 시험기관 분석능력 및 문제점 파악, 시험 능력 개선, 시험 결과의 품질보증 등 시험기관의  시험 능력을 향상시켜 국가 경쟁력을 높임에 있다.

○ 이 숙련도시험은 역학시험 강용접부 용착금속의 인장강도에 대한 숙련도시험이다.
- 매     질 : 금속 및 금속관련
- 분석 대상  : 인장강도
- 시     료 : KS B 0821 Type Ⅱ A2호

인장강도 1세트(5개 시험편)

2. 참가 요건

○ KOLAS 공인 및 비공인 시험 기관과 그 외 일반 산업체의 시험기관 등을 대상으로 상기   목적 및 본 참가 요강에 따라 시험 수행이 가능한 분석 시험기관

3. 참가 신청 방법 및 운영일정

○ 이 숙련도시험 프로그램에 참가를 희망하는 시험기관은 온라인으로(http://www.ktr.or.kr/ptr)  (회원가입 필수) 4월 11일까지 숙련도시험 운영기관 KTR에 접수하여야 한다. (온라인신청이  자동으로 “참가 신청서(붙임 1)”를 작성을 대체한다.)

○ 접수마감 후 1주 안으로 시료가 배포되며 일정에 대한 안내 이메일이 발송된다. 시험기간은 총 3주로 메일에 안내되어 있는 마감기한을 지켜 제출해야한다. 참가요강에 첨부되어 있는 시료 수령증과 결과보고서(참고자료 포함)를 참가 신청한 ID로 로그인하여 My Page (우측 상단)에서 해당 프로그램을 선택하여 업로드한다. 차후 의견반영을 위한 설문조사 온라인  작성 후 결과보고서를 업로드한다.

○ 일정 개요

1) 온라인참가접수 2) 시료배포 3) 수령증 업로드 4) 설문조사 온라인작성 5) 결과보고서 업로드

○ 결과 제출 후 최종 숙련도결과 보고서와 공문은 우편으로 송부됨

4. 숙련도시험아이템

4.1 형태 및 내용물

○ 이 숙련도시험 시료는 KS B 0821 : 2007의 Type Ⅱ A2호로 시험 분석 업무를 수행하는 시험 기관에 공급될 숙련도시험 아이템이다.

4.2. 수령 및 보고

○ 각 시험기관은 숙련도시험아이템을 수령하는 즉시 내용물의 수량, 종류와 파손 여부를 확인한 후 “수령증(붙임 2)”을 작성하여 수령 후 3일 내에 숙련도센터 홈페이지를 이용하여   서명이 된 스캔본(pdf 형식)을 업로드 하여야 한다. 파손품 또는 결함 발생 시 신속한 연락 후 교환을 원칙으로 한다.

4.3 취급 및 주의

○ 숙련도시험 참여기관에는 배포된 시료에 대하여 시험 전까지 (18 ∼ 28) ℃의 상온에서   보관하며 녹슬지 않게 주의하여 보관하여야 한다. 시험 또한 동일한 분위기 또는 동일한   온도에서 실시함을 권장한다.

○ 시료는 특별한 전처리 없이 오염에 주의하여야 한다.

5. 시험 항목 및 방법

○ 이 숙련도시험의 항목은 강용접부 용착 금속의 인장강도를 측정이며, 시험 방법은 KS B 0821 : 2007, KS B 0802 : 2003 또는 금속과 관련된 인장강도시험 방법을 권장한다.

○ 일상적으로 사용하는 국제 규격, 국가 규격, 단체 규격 및 유효성이 검증된 방법(공정 시험   방법 포함)등 및 기타 숙련도시험에 관련된 절차는 KOLAS-R-003 : 2002(숙련도시험 운영기준)에 따른다.

○ 오염, 샘플링 결함 등이 시험 결과에 영향을 미칠 수도 있기 때문에, 그 과정을 시험 결과 보고서에 작성하고, 시험 결과 분석에 도움이 되는 자료와 함께 기재하여 보고하도록 한다.

※ 참가기관은 시험 시 적용한 시험 방법을 붙임 3 결과 보고서에 명확하게 기입하시기 바랍니다.

6. 시험 시 주의사항

○ 시료 수령 후 숙련도 시험 아이템의 훼손 여부를 반드시 확인한다.

○ 분석을 위하여 시험 전 시료를 상온에 보관하여 온도가 상온과 같아지도록 한 후 사용한다.

7. 결과 보고서 작성

○ 시험 결과를 포함하여 사용된 장비의 조건(시험 방법 및 시험 장비 등)을 “결과 보고서 및 참고자료(붙임 3, 4)”에 상세히 기술하여야 하며, 결과 보고서에서 요구하는 모든 데이터를 기입하여야 한다. 결과 보고서(붙임 3) 작성 및 송부 시, 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 시험자 및 책임자 서명 필수

- 반드시 서명이 포함된 보고서를 업로드

○ 결과 보고서에 ISO Guide 98-3 : 2008(측정불확도 표현 지침서) 등에 따라 산출한 확장

불확도를 포함하여야 하고 불확도를 계산한 자료를 별도로 첨부한다.

○ 각 시험 항목의 측정 결과는 가장 크거나, 작은 값을 버린 결과로 3회의 측정값으로 보고 하되 정수로 표기하고, 시험에 적용된 시험 방법은 참고 자료 2.1항 시험 방법란에 기재한다. 불확도의 표기는 시험 결과와 동일하게 표시하고, 별도의 요구가 없는 한 신뢰수준 95 %로 표시한다.

○ 분석된 시료에 대한 측정 결과 및 불확도를 보고한다.

○ 각 시험기관은 시료를 받고 시험 절차에 따라 분석된 시험 결과(결과 보고서 및 참고 자료)를   시료 받은 날로부터 3주 이내에 숙련도센터 홈페이지(www.ktr.or.kr/ptr)에 업로드한다.

○ 숙련도시험 완료 기일 이내에 결과 보고서가 제출되지 않을 경우, 참여 기관 간 결과에 대해 공모한 내용이 적발된 경우 이 숙련도시험에 참가하지 않은 것으로 처리 될 수 있습니다.

8. 숙련도시험 결과의 수행도 평가 방법

○ 아래와 같이 z-score(또는 robust z-score)에 기초하여 수행도를 평가한다. 단, 참가기관의 수 및 결과값의 특성에 따라 KS Q ISO 13528에 의한 기타 통계적 방법(z'-score 등)으로 수행도 평가를 실시할 수 있다.

[eqn: rm z= {rm x-X} over {s }]

[eqn: rm x] = 참가 시험소의 측정값

[eqn: rmX] = 설정값 (평균, 중앙값 또는 로버스트 평균)

[eqn: rm s] = 결과값의 분산 정도 (표준편차, 로버스트 표준편차 등)

[eqn: rm X] 및 [eqn: rm s]는 모든 참가자들의 결과로부터 유도된 경우 또는 그렇지 않은 경우 모두에 사용  가능하다. 시험기관의 수행도 평가는 z 값에 대하여 다음의 기준을 적용한다.

｜z｜ ≤ 2 2 ＜ ｜z｜ ＜ 3 ｜z｜ ≥ 3	만족 의심 불만족

이때 불만족한 결과값을 이상값이라 한다.

9. 연락처

1) KOLAS 사무국 (국가기술표준원)

① 담 당 자	: 이 경 희 연구관
② 전 화	: 02-509-7298
③ E - mail	: lkh714@kats.go.kr
④ 주 소	: 경기도 과천시 교육원길 96

2) KOLAS 숙련도시험 운영기관

① 담 당 자	: 권종국, 이새보미
② 전 화	: 02-2164-0124, 0127
③ E - mail	: kwjkk@ktr.or.kr, saebomi@ktr.or.kr
④ 주 소	: 서울시 영등포구 영등포구 버드나루로 155(영등포동8가) 한국화학융합시험연구원

※ 문의사항은 숙련도시험 운영기관 KTR 담당자(Tel :02-2164-0127)에게 문의 바랍니다.

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 [PT 2014-02, 강용접부 용착 금속의 인장강도시험]

숙련도시험 참가 신청서

시험기관 명
기관 대표자
주 소	(우 : - )
KOLAS 공인시험 기관 인정 번호 ( )호			시험기관 KOLAS 인정 여부 ( ○, × ) 숙련도시험 항목 KOLAS 인정 여부 ( ○, × )
KOLAS 담당자 (연락 책임자)			전화번호
			E-mail
시험 담당자			전화번호
			E-mail
참 가 프 로 그 램 명

1) 접수 순서

a. 온라인신청 (http://www.ktr.or.kr/ptr)	b. 하기 통장에 참가비 입금 or 청구계산서 요청
c. 청구 or 영수(입금확인시) 전자세금계산서 E-mail로 발송

① 예 금 주	: 한국화학융합시험연구원
② 은 행 명	: 국민은행
③ 계좌번호	: 373-01-0022-641
④ 참 가 비	: 100,000원 (VAT 포함)

2) KOLAS 숙련도시험 운영기관 (  KTR  )

① 담 당 자	: 권종국, 이새보미
② 전 화	: 02-2164-0127
③ E-mail	: saebomi@ktr.or.kr

※ 문의사항은 숙련도시험 운영기관 KTR 담당자(Tel :02-2164-0127) 에게 문의 바랍니다.

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 [PT 2014-02, 강용접부 용착 금속의 인장강도시험]

수   령   증

이 숙련도시험 프로그램의 원활한 진행을 위하여 참가 시험기관은 시료를 수령하는 즉시 이 서식을 작성하여 사인된 스캔본을 (pdf) 숙련도센터 웹사이트(http://www.ktr.or.kr/ptr)에 참가신청한 아이디로 로그인한 후 업로드해 주시기 바랍니다.

1) KOLAS 사무국 (국가기술표준원)

① 담 당 자	: 이 경 희 연구관
② 전 화	: 02-509-7298
③ E - mail	: lkh714@kats.go.kr
④ 주 소	: 경기도 과천시 교육원길 96

2) KOLAS 숙련도시험 운영기관

① 담 당 자	: 권종국, 이새보미
② 전 화	: 02-2164-0127
③ E - mail	: saebomi@ktr.or.kr
④ 주 소	: 서울시 영등포구 영등포구 버드나루로 155(영등포동8가) 한국화학융합시험연구원

협조해 주셔서 감사합니다.

KOLAS  PT 2014-02 시료를 정히 수령합니다.

수령일 : 2014.      .      .
내용물이 손상되었는가?                         □ 예  /  □ 아니오
내용물이 계속 사용하기에 적합한가?             □ 예  /  □ 아니오

코 멘 트  사 항 :

시료 수령기관 :

시료 수령인 (서명) :

전   화   번   호 :

※ 문의사항은 숙련도시험 운영기관 KTR 담당자(Tel :02-2164-0127)에게 문의 바랍니다.

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 [PT 2014-02, 강용접부 용착 금속의 인장강도시험]

숙련도시험 결과 보고서

시험소 코드 (시료 라벨의 Lab Code)

1. 참가 시험기관의 일반 현황

기 관 명
담당 부서

2. 숙련도 시료의 시험 결과 및 방법

시험 항목	단위	X1	X2	X3	평균값	불확도 (95 % CL)
인장강도	MPa					U = k =
시험 방법 (예: KS B xxxx)

3. 시험 기간 :  2014    .      .      .   ~   2014   .      .      .

※ 귀 참가기관에서 작성한 숙련도시험 결과 보고서와 모든 참고자료를 동 숙련도시험 완료 기간 이내에 참가신청한 아이디로 로그인한 후 사인된 스캔본을 (pdf) 숙련도센터 웹페이지(http://www.ktr.or.kr/ptr) 를 통해 제출하여 주시기 바랍니다.

시 험 자	(서명)
기술책임자/승인자	(서명)
작 성 일	2014 . . .

※ 문의사항은 숙련도시험 운영기관 KTR 담당자(Tel :02-2164-0127) 에게 문의 바랍니다.

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 [PT 2014-02, 강용접부 용착 금속의 인장강도시험]

- 참고 자료 -

1. 숙련도시험아이템 측정에 대한 의견

2. 시험과 관련된 사항

2.1 시험 방법

2.2 사용 장비(자세히 기술)

■ 제작사 :

■ 모  델 :

■ 측정범위 및 분해능 :

2.3 시료의 전처리 절차(자세히 기술)

3. 시험 조건

3.1 실험실 온/습도

■  온도             ℃,  습도            % R.H.

※ 해당되는 사항에만 응답해 주시기 바랍니다. 참고자료는 결과보고서와 함께 제출해주시기 바랍니다.