기전설비 및 토목시설분야 하자검사 대상

연번	공 사 명	공 사 개 요	하 자 기 간 (준공검사일~그 전일)	시 공 사 (대표자)	담당자	비고 (계약금액)
1	2011년도 정수시설물 보수 보강공사	- 콘크리트 면보수 표면 처리 504.0㎡ - 조적면 균열보수 조적면 167.0m - 콘크리트 균열보수 건식, 누수 955.0m - 콘크리트 단면복구 T= 20 ~ 50mm 26.0㎡ - 신축줄눈 설치 실란트 코킹 44.0m - 신축줄눈 배수로설치 STS, B=26㎝ L=47m 1식	11. 9. 8 ~ 14. 9.7	(주)인본건설	김동우	3년
2	탈수기동 외10개동 옥상방수공사	- 바닥방수 2658㎡	11. 7.20 ~ 14. 7.19	주식회사 삼학	김동우	3년
3	침전지 슬러지 배출장치 제작구매설치	- 침전지 슬러지 배출장치 제작구매설치 1식	11.12.7 ~ 14.12.6	코오롱워터텍(주)	송종봉	3년
4	침전지 슬러지콜렉터 스크레파 보완공사	- 침전지 슬러지콜렉터 스크레파 보완공사 46대	11.11.23 ~ 14.11.22	(주)서광이엔지	송종봉	3년
5	응집기 구동축 누수방지장치 제작구매설치	- 누설방지장치 제작구매 35대	11.6.2 ~ 14.6.1	중앙씰산업(주)	송종봉	3년
6	구의 및 자양취수장 이전 건설공사(1공구)	취수장 토목,건축시설물	11.9.1 ~ 18.8.31	대진종합건설(주)	한충규	1~7년
7	구의 및 자양취수장 이전 건설공사(2공구)	구의,뚝도 도수관로 및 전식방식	11.6.24 ~18.6.23	(주)혜영건설	김향석 한충규	구조물7년 관로3년
8	구의 및 자양취수장 이전 건설공사(3공구)	구의,뚝도 도수관로 및 전식방식	11.6.24 ~18.6.23	재현산업(주)	김향석 한충규	구조물7년 관로3년
9	송수펌프 성능개선	- 펌프임펠러 교체 및 임펠러케이싱표면 코팅(3,4호기) - 2400HP 2대	11.12.23 ~ 14.12.22	효성굿스프링스(주)	이덕종	3년
10	취수장 취수펌프실외 1개소 바닥 에폭시공사	에폭시도장 A=2,115㎡	12.5.7 ~ 15.5.6	(주)케이티씨	한충규	3년
11	강북취수장 조류차단막 및 오일휀스 설치공사	조류차단막:355m 오일휀스:420m 엥커(콘크리트블럭) 46개 등 설치	12.2.28~ 15.2.27	(주)한국해양기술	정창영	3년
12	1계열 침전지분리벽 제작 구매 설치	- 분리벽설치 HDPE판넬 T=65mm 1423㎡	12.6.18 ~ 14.6.17	(주)젠트로	윤걸	2년
13	정수시설물 보수보강공사	- 균열보수 : 1,633m - 단면보수 : 262㎡	12.12.6 ~ 15.12.5	(주)진성건설산업	이상훈	3년
14	침전지 슬러지 퇴수밸브 교체공사	- 소프트실 제수밸브 200mm, 144대 교체	12.6.28 ~ 15.6.27	(주)나스텍이앤씨	송종봉	3년
15	약품투입 섫비 개량공사	- 무맥동정량펌프 10대 설치 - DAY탱크 8대 교체설치 - 현장제어반개량 2대 등	12.11.16 ~ 14.11.17	(주)한일티앤씨	송종봉	2년
16	송수펌프 성능개선	- 펌프임펠러 교체 및 임펠러케이싱표면 코팅(1,2호기) - 2400HP 1대, 1200HP 1대	12.08.10 ~ 15.08.09	효성굿스프링스(주)	이덕종	3년
17	여과지 역세 원방감시제어반 제작구매 설치	- 현장제어반 28면 - 수위전송반 1면	12.7.13 ~ 14.7.12	(주)네스기술제어	김영민	2년
18	염소투입설비 감시제어반 제작구매 설치	- 감시제어반 1식	12.9.6 ~ 14.9.5	(주)비콤시스템	김영민	2년
19	응집제 주입률 자동제어반 구매설치	- 자동제어반 1식	12.9.28 ~ 14.9.27	삼보과학(주)	김영민	2년
20	강북취수장 트럭스케일 제작구매 설치	트럭스케일 50ton(3m×18m)	12.10.15 ～ 14.10.14	삼임데이타시스템(주)	김향석	2년
21	취수장 중화설비 설치공사	염소중화설비 교체 구의 및 뚝도 염소중화설비 히터설치	12.8.17 ~ 14.8.16	동방수기(주)	박동식	2년
22	여과지 유입 및 배수밸브 구매	전동버터플라이밸브 450A*2개 전동버터플라이밸브 800A*1개	12.11.28 ~ 15.11.27	(주)현대밸브	송종봉	3년 35,041,000원
23	3,4계열 혼화지내 협잡물 제진기 제작구매설치	수직상승형 로타리제진기 2대	12.12.24 ~ 15.12.23	디엠엔텍(주)	이덕종	3년 226,500,000원
24	여과지 유입 및 배수밸브 구매	전동버터플라이밸브 450A*26개 전동버터플라이밸브 800A*13개	13.3.13 ~ 16.3.12	(주)현대밸브	송종봉	3년 452,397,400원
25	취수펌프 효율개선	- 취수펌프 유로면개선 - 1000HP 2대, 500HP 2대	12.10.11 ~ 15.10.10	효성굿스프링스(주)	봉선필	3년 181,390,,000원
26	강북취수장 이동형스크린 제작설치	- 이동형스크린 1대(W24m×20.5m)	12.10.25 ~ 15.10.24	효림산업(주)	봉선필	3년 290,445,000원
27	강북취수장 낙뢰보호설비 설치공사	피뢰침 13개소외 2건	13.5.24 ~ 14.5.23	창일전기	김향석	1년 53,000,000원
28	강북취수장 옥상방수 보수공사	보수면적 A=4,981㎡ 도막방수 A=188㎡ 등	13.5.22 - 16.5.21	(주)스페이스 앤나우	한충규	3년 75,733,000원
29	분전반 제작구매 설치	분전반 18면 제작 설치	13.4.25 ~ 15.4.24	경인엔지니어링(주)	김영민	2년 70,042,670원
30	LED 조명등 구매	- LED 조명등 22W 439등 - LED 조명등 30W 319등 - LED 조명등 24W 22등 - LED 조명등 40W(매입)455등 - LED 조명등 40W(노출)116등 - LED 조명등 8W 443등	13.2.7 ~16.2.6	(주)누리플랜 외 4개사	양영민	3년 216,648,000원
31	방송장비 구매	- 앰프외 15종	13.6.18 ~ 15.6.17	(주)인터엠	김영민	2년 15,070,400원
32	여과지 유입 및 배수설비 개량공사	- 유입밸브(전동￠450×26대)교체 - 퇴수밸브(전동￠800×13대)교체	13.6.18 ~16.6.17	(주)건우중공업	이덕종	3년 203,172,793원
33	취수장 LED 조명등 구매	- LED 램프 30W183등 - LED 램프 8W 126등 - LED 등기구 21W 98등 - LED 등기구 38W 55등 - LED 등기구 40W 44등	13.3.7~16.3.6	(주)이엔엘 외 3개사	김향석	3년 74,016,600원
34	전기설비보수공사(연간단가)	-분전반 교체외 7종	13.8.30 ~ 14.8.29	세광전기(주) (용도현)	양영민	1년 38,566,000원
35	기계설비보수공사(연간단가)	-기계설비보수 1식	13.9.12 ~ 14.9.11	㈜경성 이영철	송종봉	1년 42,647,000원
36	탈수기동 감시제어반 구매설치	감시제어반 1식	13.10.10 ~ 15.10.9	㈜테크인시스템 (김래진)	김영민	2년 422,711,300
37	강북취수장 조류차단막 및 오일휀스 철거.설치공사	조류차단막 355m 오일휀스 420m	13.10.24~14.10.23	유창개발(주) (이해문)	정창영	1년 33,823,800원
38	3계열 침전지 벽체 보수공사	응집침전지 벽체보수 : 4,665㎡	13.12.6 ~ 16.12.5	에이치피홀딩스(주) (류재천)	윤걸	3년 566,577,000원
39	여과지 유입 및 배수밸브 구매	-전동버터플라이밸브 450A*24개 -전동버터플라이밸브 800A*12개	‘14. 4.7 ~17.4.6	㈜동양밸브 (구충호)	이덕종	3년 382,866,000원
40	정수지 유출밸브 부속설비등 보수공사	정수지유출밸브 부속설비 2개소 지금배수지 분기밸브실 보수 등	‘14.3.26~16.3.25	훼이스건설(주) 조덕현	이덕종	2년 46,166,260원
		이하 여백

하 자 검 사 조 서

공 사 명
계 약 업 체
계 약 금 액	〃별 첨〃 하자검사 결과 참조
계 약 일 자	〃별 첨〃 하자검사 결과 참조
하자담보책임기간	〃별 첨〃 하자검사 결과 참조
하 자 검 사 일 시	201. . . ～ . .
하 자 검 사 결 과	〃별 첨〃 하자검사 결과 참조
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 및 시행규칙에서 정하는바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음. 201 . . 검사자 직 : 지방공업(전기)주사 성명 : 양 영 민 (인) 검사자 직 : 지방공업(기계)주사 성명 : 이 덕 종 (인) 검사자 직 : 지방시설(토목)주사 성명 : 김 동 우 (인) 검사자 직 : 지방시설(토목)주사 성명 : 한 충 규 (인) 검사자 직 : 지방공업(전기)주사 성명 : 김 향 석 (인) 검사자 직 : 지방공업(환경)주사 성명 : 정 창 영 (인) 검사자 직 : 지방공업(기계)주사보 성명 : 송 종 봉 (인) 검사자 직 : 지방공업(전기)주사보 성명 : 김 영 민 (인) 검사자 직 : 지방시설(토목)주사보 성명 : 윤 걸 (인) 검사자 직 : 지방공업(기계)주사보 성명 : 봉 선 필 (인) 검사자 직 : 지방공업(화공)주사보 성명 : 박 동 식 (인) 검사자 직 : 지방시설(토목)서기 성명 : 이 상 훈 (인)

하 자 검 사 결 과

⃞ 공  사  명:

⃞ 계 약 업 체:

⃞ 계 약 금 액:

⃞ 계 약 일 자:

⃞ 하자담보기간:

⃞ 하자검사일:

⃞ 검 사 결 과

주 요 공 정	검 사 결 과	조 치 내 용	비 고

지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 및 시행규칙에서 정하는바에 따라 위와같이 하자검사를 필하였음.

201  .     .    .

검사자   직 :                  성명 :              (인)

검사자   직 :                  성명 :              (인)

기전설비 및 토목시설 하자관리 대장

201. . . 요일				담 당	과 장		소 장
공 사 명		계약금액				비 고
계약업체		준공년월일
하자기간		조치일자
하 자 발 생 내 용		조 치 내 용