기전설비 및 토목시설분야 하자검사 대상

연번	공 사 명	공 사 개 요	하 자 기 간 (준공검사일~그 전일)	시 공 사 (대표자)	담당자	비고 (계약금액)
1	구의 및 자양취수장 이전 건설공사(1공구)	토목,건축구조물(철콘)	11.9.01 ~ 18.8.31	대진종합건설(주)	한충규	구조물5~7년
2	구의 및 자양취수장 이전 건설공사(2공구)	도수관로 구조물(철콘)	11.6.24 ~ 18.6.23	(주)혜영건설	한충규	구조물7년
3	구의 및 자양취수장 이전 건설공사(3공구)	도수관로 구조물(철콘)	11.6.24 ~ 18.6.23	재현산업(주)	한충규	구조물7년
4	정수시설물 보수보강공사	- 균열보수 : 1,633m - 단면보수 : 262㎡	12.12.6 ~ 15.12.5	(주)진성건설산업	이상훈	3년
5	송수펌프 성능개선	- 펌프임펠러 교체 및 임펠러케이싱표면 코팅(1,2호기) - 2400HP 1대, 1200HP 1대	12.08.10 ~ 15.08.09	효성굿스프링스(주)	이덕종	3년
6	여과지 유입 및 배수밸브 구매	전동버터플라이밸브 450A*2개 전동버터플라이밸브 800A*1개	12.11.28 ~ 15.11.27	(주)현대밸브	송종봉	3년 35,041,000원
7	3,4계열 혼화지내 협잡물 제진기 제작구매설치	수직상승형 로타리제진기 2대	12.12.24 ~ 15.12.23	디엠엔텍(주)	이덕종	3년 226,500,000원
8	여과지 유입 및 배수밸브 구매	전동버터플라이밸브 450A*26개 전동버터플라이밸브 800A*13개	13.3.13 ~ 16.3.12	(주)현대밸브	송종봉	3년 452,397,400원
9	취수펌프 효율개선	- 취수펌프 유로면개선 - 1000HP 2대, 500HP 2대	12.10.11 ~ 15.10.10	효성굿스프링스(주)	봉선필	3년 181,390,,000원
10	강북취수장 이동형스크린 제작설치	- 이동형스크린 1대(W24m×20.5m)	12.10.25 ~ 15.10.24	효림산업(주)	봉선필	3년 290,445,000원
11	강북취수장 옥상방수 보수공사	보수면적 A=4,981㎡ 도막방수 A=188㎡ 등	13.5.22 - 16.5.21	(주)스페이스 앤나우	한충규	3년 75,733,000원
12	LED 조명등 구매	- LED 조명등 22W 439등 - LED 조명등 30W 319등 - LED 조명등 24W 22등 - LED 조명등 40W(매입)455등 - LED 조명등 40W(노출)116등 - LED 조명등 8W 443등	13.2.7 ~16.2.6	(주)누리플랜 외 4개사	김향석	3년 216,648,000원
13	여과지 유입 및 배수설비 개량공사	- 유입밸브(전동￠450×26대)교체 - 퇴수밸브(전동￠800×13대)교체	13.6.18 ~16.6.17	(주)건우중공업	이덕종	3년 203,172,793원
14	취수장 LED 조명등 구매	- LED 램프 30W183등 - LED 램프 8W 126등 - LED 등기구 21W 98등 - LED 등기구 38W 55등 - LED 등기구 40W 44등	13.3.7 ~ 16.3.6	(주)이엔엘 외 3개사	김효준	3년 74,016,600원
15	탈수기동 감시제어반 구매설치	감시제어반 1식	13.10.10 ~ 15.10.9	㈜테크인시스템 (김래진)	김영민	2년 422,711,300
16	3계열 침전지 벽체 보수공사	응집침전지 벽체보수 : 4,665㎡	13.12.6 ~ 16.12.5	에이치피홀딩스(주) (류재천)	이상훈_	3년 566,577,000원
17	여과지 유입 및 배수밸브 구매	-전동버터플라이밸브 450A*24개 -전동버터플라이밸브 800A*12개	14. 4.7 ~17.4.6	㈜동양밸브 (구충호)	이덕종	3년 382,866,000원
18	정수지 유출밸브 부속설비등 보수공사	정수지유출밸브 부속설비 2개소 지금배수지 분기밸브실 보수 등	14.3.26 ~ 16.3.25	훼이스건설(주) 조덕현	이덕종	2년 46,166,260원
19	여과지(4계열)밸브 전원 분전반 구매 설치	분전반 1면 현장조작반 12면	14.6.18 ~ 16.6.17	IS산전(주) 이원록	김영민	2년 36,448,800원
20	탈수기동외 1개소 현장감시제어반 구매설치	감시제어반 1식 소프트웨어 1식 부대설비 1식	14.7.9 ~ 16.7.8	사회복지법인곰두리복지재단중전기기사업단	김영민	2년 297,000,000원
21	강북취수장 CCTV시스템 교체공사	CCTV카메라 14개소	13.12.19 ~ 15.12.18	㈜다람엔지니어링 오성권	김효준	2녕 46,687,110원
22	강북취수장 이동스크린 제작설치	이동스크린 1대	14.8.13 ~ 17.8.12	동아정밀공업사 윤병화	봉선필	3년 280,943,900원
23	2014년 1차 기계설비보수공사(연간단가)	기계설비보수 1식	14.8.26 ~ 15.8.25	㈜유진엔지니어링 최낙진	송종봉	1년 73,579,000원
24	전기설비 보수공사(연간단가)	전기설비 보수공사 1식	14.7.28 ~ 15.7.27	㈜ 용우 김헌영	김향석	1년 64,096,000원
25	송수펌프동외4개소공정감시제어반구매설치	공정감시제어반 5면	14.8.29 ~ 16.8.28	위켄시스(주) 조대현	김향석	2년 242,900,000원
26	여과지 유입 및 퇴수설비 개량공사	여과지 4계열 유입,퇴수설비 개량	14.6.17 ~ 16.6.16	㈜한미터보벤트 이기운	이덕종	2년 247,664,100원
27	배출수처리장 슬러지펌프등 교체공사	슬러지펌프(22kw*3대)교체 세청수펌프(45kw*2대)교체 등	14.6.17 ~ 16.6.16	㈜세원기연 김성중	이덕종	2년 85,489,510원
28	여과지 역세송풍기 구매	터보식 송풍기(55kw*3대)	14.6.12 ~ 16.6.11	㈜한미터보벤트 이기운	이덕종	2년 136,6139,000원
29	여과지 역세송풍기 및 주위배관 교체공사	송풍기 3대 교체 주위배관 및 전기설비 보수	14.8.11 ~ 16.8.10	㈜규림건설 강신도	이덕종	2년 52,026,150원
30	토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)	배수로 정비 빗물받이 설치 정화조 철거 및 설치 도로침하 정비 방충망 교체 단면 보수 우레탄 방수	14.11.4 ~ 17.11.3	삼농수목원(주) 최연철	이상훈	3년 (50,729,600원)
31	취정수시설물 보수보강공사	균열 : 1,150m 단면손상 : 1,156㎡ 도장 : 566㎡ 코킹 : 179m	14.12.3 ~ 17.12.2	정우기업(주) 심윤식	이상훈	3년 (104,799,100원)
32	강북정수센터 천정텍스 철거 및 설치공사	-석면철거 및 텍스재설치 : 3,049㎡	14.12.12 ~ 15.12.11	㈜만영건설 안흥식	김동우	1년 (149,600,000원)
33	3계열 응집침전지 벽체보수공사	응집침전지 벽체보수 : 3,110㎡	14.11.13 ~ 17.11.12	㈜미도월페이스 고태용	이상훈_	3년 (395,395,000원)
34	강북아리수정수센터 경계용 울타리 보안시설 설치공사	- 울타리 감지케이블 2,500m - 외곽 감시용 CCTV 교체 5대 - 감시시스템 구축 1식	14.11.25 ~ 15.11.24	㈜아이텍파워 대표 정찬원	김영민	1년 (195,660,000원)
35	LED 조명등구매	51W 200등 -30W 56등	14.3.19 ~ 16.3.18	㈜엠이씨 외 1 대표 김종대 외 1	김향석	2년 (65,640,000원)
36	2014년2차 기계설비보수공사(연간단가)	취수펌프 강북5,6호 수리 옥외크레인 수리 응집기 스터핑박스 누수방지 정수지밸브실 배수배관 설치 외부음수대 보수 등	14.12.20 ~ 15.12.19	㈜동하건설 대표 김 덕 봉	송종봉	1년 (66,634,000원)
37	전동식 버터플라이 밸브 구매	-밸브 450mm 4대 -밸브 800mm 2대	14.12.11 ~ 15.12.10	동양밸브(주) 구충호	이덕종	1년 (65,120,000원)
38	강북취수장 배전반 제작구매 설치	- 고압기동반 1식 - 고압콘덴서반 1식 - 현장제어반 1식	14.11.17 ∼ 16.11.16	㈜일산전기 대표 이완해	김효준	2년 (50,498,000)
39	강북취수장 취수펌프교체 전기공사	- 동력케이블 포설공사 1식 - 케이블덕트 설치공사 1식 - 계장제어설비 전기공사 1식	14.11.30 ∼ 15.11.29	미래이인시(주) 대표 이천구	김효준	1년 (43,000,000)
40	강북정수장 고도정수처리시설 공사	토목,건축 구조물 (철골,철근 콘크리트)	14.11.25 ~ 21.11.24	대보건설(주)	김동우	토목7년 건축5년
41	강북정수장 고도정수처리건설 전기공사	전기시설 1식	14.11.11 ~ 16.11.10	화성씨에스(주)	김향석	2년 (2,938,845,000원)
42	강북정수장 고도정수처리건설 감시제어시스템	감시제어 시스템 1식	14.11.12 ~ 16.11.11	㈜비츠로시스	김영민	2년 (1,946,077,000원)
43	강북정수장 고도정수처리건설 기계설비공사	기계설비 1식	14.11.25 ~ 16.11.24	대보건설(주)	이덕종	기계 2년
44	오존주입설비 제조구매설치	오존설비 1식	14.11.10. ~ 17.11.9	㈜파오	이덕종	3년 (5,703,500,000)
45	송수펌프동외 1개소 계측제어시스템 제작구매 설치	수중펌프제어반 4면, 압력전송기 18대	14.12.24 ~ 16.12.23	㈜누리제어시스템	김영민	2년 (207,403,500)
46	강북취수장 건축물 재도장공사	본타일 외부 3266㎡, 균열보수 300m	15.5.1 ~ 16.4.31	에스엠화학건설(주)	한충규	1년 84,216,400
47	4계열 침전지 분리벽 제작구매설치	침전지 분리벽 548㎡ (HDPE 판넬, t=65㎜)	15.9.15 ~ 17.9.14	주식회사 젠트로	이상훈	2년 147,000,000
48	응집기 자동제어반 제작구매설치	응집기 자동제어반 6면 초음파수위계 6대	15.7.17 ～ 17.7.16	㈜대청시스템스	김향석	2년 364,567,470
49	정수장 노후제어시스템 제작구매설치	릴레이 판넬 14면 전원공급반 4면	15.7.27 ～ 17.7.26	탑정보통신(주)	김향석	2년 248,600,000
50	전기설비 유지보수공사(연간단가) 1차 기성	인입압력송신기설치 22개소 전동밸브 전원공급선로 8개소 등	15.7.27 ～ 16.7.26	케이에스오전기(주)	김향석	1년 58,860,000
51	노후전기방식설비정류기외 3종	전기방식설비 정류기반 2면 중염소 교반기 조작반 4면 침전지 유입밸브 조작반 4면 수배전반 축전지 교체 110셀	15.05.12~15.08.10	㈜유성계전	강병우	2년 84,615,000
52	여과지 역세밸브 전원 공급 전기공사	현장조작반 14면, 배관 배선 1식	15.6.29 ~ 16.6.28	대광전기	김영민	1년 43,779,000
53	여과지 밸브 전원 공급 전기공사	메인분전반 2면, 현장조작반 20면	15.7.1 ~ 16.6.30	동흥전기(주)	김영민	1년 39,059,050
54	여과지 밸브 전원 공급 분전반 구매설치	분전반 설치 11면, 배관 배선 1식	15,6,24 ~ 17.6.23	경인엔지니어링 (주)	김영민	2년 65,484,000
55	CCTV 교체 및 정비공사	CCTV 교체 32대,배관 배선 1식	15.8.28 ~ 16.8.27	㈜티웍스	김영민	1년 66,264,000
56	CCTV 교체 및 정비물품 구매	CCTV 32대 외 1식	15.8.12 ~ 17.8.11	정립전자(장애인 근로사업장)	김영민	2년 242,000,000
57	여과지 유입 및 퇴수설비 개량	유입설비 20개소,퇴수설비12개소	15.7.3 ~ 17.7.2	㈜원일이앤씨 유재구	이덕종	2년 196,615,200
58	여과지 역세송풍기 구매	터보식 송풍기 55kw,3대	15.5. 8 ~ 17.5.7	㈜성진엠텍 신광섭	이덕종	2년 141,996,000
59	여과지 역세척용 밸브 개선공사	공기변 14대,정수변14대, 역세변14대 등	15.6.22 ~ 17.6.21	㈜신흥건설 방석근	이덕종	2년 36,522,620
60	침전지 슬러지배출설비 보수공사	배출밸브(D400)12대, 슬러지배관(sts)철거설치 등	15.6.23 ~ 17.6.22	㈜원일이앤씨 유재구	이덕종	2년 95,828,540
61	배출수처리장 슬러지펌프등 교체공사	슬러지펌프 5대, 주위배관류등	15.7.10 ~ 17.7.9	㈜우리이앤씨 한영일	이덕종	2년 58,400,630
62	여과지 역세송풍기 및 주위배관 교체공사	역세송풍기 3대, 주위배관류 1식	15.7.14 ~ 17.7.13	㈜광명산업 이학수	이덕종	2년 36,986,350
63	송수펌프동외 밸브류 교체	밸브류(D600~900)11대 교체등	15. 9.14 ~ 17.9.13	㈜메가이앤씨 최지영	이덕종	2년 26,098,600
64	강북아리수정수센터 통합네트워크 구축 및 게이트웨이 제작구매설치	-소프트 웨어 프로그램 1식 -게이트 웨이 수신반 정비 1식	15.7.1 ~ 17.6.30	㈜누리제어시스템 박상진	전철호	2년 184,014,700
65	강북아리수정수센터 강북계열 취수펌프 제작 설치	취수펌프 1000HP 2대(전동기 제외)	14.12.23 ~ 17.12.22	주식회사 신광	봉선필	3년 220,000,000
66	취수용 밸브구매	체크밸브 900A 1대 버터플라이밸브 900A 1대	15.5.12 ~ 17.5.11	㈜현대밸브	봉선필	2년 29,341,000
67	취수용 밸브외 1종 구매	버터플라이밸브 900A 1대 신축관이음 900A 1개	15.8.25 ~ 17.8.24	㈜현대밸브	봉선필	2년 14,901,000
68	강북취수장 이동스크린 제작설치	이동스크린 1대	15.9.3 ~ 18.9.2	신우중공업 주식회사	봉선필	3년 282,942,400
69	강북계열 취수펌프 제작설치	취수펌프 1000HP 1대	15.9.8 ~ 18.9.7	(유)한성산기	봉선필	3년 220,000,000

하 자 검 사 조 서

공 사 명	구의 및 자양취수장 이전 건설공사(1공구) 68건
계 약 업 체	대진종합건설(주) 외 68개 업체
계 약 금 액	〃따로붙임〃 하자검사 결과 참조
계 약 일 자	〃따로붙임〃 하자검사 결과 참조
하자담보책임기간	〃따로붙임〃 하자검사 결과 참조
하 자 검 사 일 시	2015. 9. 18 ~ 9. 23
하 자 검 사 결 과	〃따로붙임〃 하자검사 결과 참조
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 및 시행규칙에서 정하는바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2015. 9. 검사자 직 : 지방공업(전기)주사 성명 : 김 향 석 (인) 검사자 직 : 지방공업(기계)주사 성명 : 이 덕 종 (인) 검사자 직 : 지방시설(토목)주사 성명 : 김 동 우 (인) 검사자 직 : 지방시설(토목)주사 성명 : 한 충 규 (인) 검사자 직 : 지방공업(전기)주사 성명 : 김 효 준 (인) 검사자 직 : 지방공업(기계)주사보 성명 : 송 종 봉 (인) 검사자 직 : 지방공업(전기)주사보 성명 : 김 영 민 (인) 검사자 직 : 지방공업(기계)주사보 성명 : 봉 선 필 (인) 검사자 직 : 지방공업(화공)주사보 성명 : 김 태 현 (인) 검사자 직 : 지방시설(토목)서기 성명 : 이 상 훈 (인)

하 자 검 사 결 과

⃞ 공  사  명:

⃞ 계 약 업 체:

⃞ 계 약 금 액:

⃞ 계 약 일 자:

⃞ 하자담보기간:

⃞ 하자검사일:

⃞ 검 사 결 과

주 요 공 정	검 사 결 과	조 치 내 용	비 고

지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 및 시행규칙에서 정하는바에 따라 위와같이 하자검사를 필하였음.

201  .     .    .

검사자   직 :                  성명 :              (인)

검사자   직 :                  성명 :              (인)

기전설비 및 토목시설 하자관리 대장

201. . . 요일				담 당	과 장		소 장
공 사 명		계약금액				비 고
계약업체		준공년월일
하자기간		조치일자
하 자 발 생 내 용		조 치 내 용