자 문 위 원  검 토 의 견 서

□ 위원명 : 서초구청

분 야	위 원 검 토 의 견	조 치 결 과	반영여부
			반 영	미반영
	1. 구산타워 보도구간에 소나무 , 타원형 벤취 철거 및 재설치 금액이 이설비에 포함되어 있으나 본 내역에 반영.	-SD1구간 소나무 및 타원형 벤치 의 기존 설치 내역서를 참고하여 철거 및 재설치 금액으로 이설비에 반영하겠음.	◯
	2. 사방교 하부에 설치되는 개거의 설치 필요성은? 설치하여야 되는 사항이면 남부도로사업소(시설보수과)와 사전 협의 요망.	-SD1구간의 상류에서 사방교 하부로 연결되는 유수는 상류측 하수암거에서 유입되는 하수로서 흐름정체로 인한 악취 및 오염물 퇴적 및 지하층 오염수 침투를 막기 위해 개거를 설치하여 원활한 흐름을 유도하였음. 개거설치와 관련하여 남부도로사업소(시설보수과)와 사전협의 하겠음.	◯
	3. 폐기물 처리비는 우리구 폐기물 처리용역 단가를 기준으로 작성 요망	-폐기물 처리비를 서초구 폐기물 처리용역 단가를 기준으로 반영하겠음.	◯
	4. 부대공에 소음, 분진 등 민원발생 대비를 위해 공사용 가설울타리 설치가 필요.	-소음 및 분진 등 민원발생 대비를 위해 공사용 가설울타리를 설치하겠음.	◯
	5. 제비율 적용사항 재검토(환경보존비, 기타경비, 건설하도급대금)	-제비율 적용사항을 금회 공사금액에 따른 기준에 맞게 적용하겠음.	◯