학술용역심의회 제출서류 목록

◇ 학술용역 사업계획서

◇ 유사․중복용역 자체 확인 점검표

◇ 학술용역 재심의 요청서

◇ 학술용역 원가계산서

◇ 학술용역 비목별 기초계산서

◇ 연구원 인건비 산출내역서

학술용역 사업계획서

과   제   명

하수관로 수리특성평가 및 수리분석방법 개선용역

제 출 부 서

물순환안전국

물재생계획과

실․본부․국장

물순환안전국장 배광환

담당 부서장

물재생계획과장 하상문

담당 팀  장

하수계획팀장 김준형

담 당 자

시설주사 윤혜선

연 구 분 야

환경, 안전

연 구 방 식

위탁형(√),  공동연구형(   )

연 구 기 간

2018.10월~2019.11월(착수일로부터 14개월)

사업비 추정

총 340,090천원(시비 : 340,090천원, 하수도특별회계)

연 구 기 관

선 정 방 법

1. 일반경쟁입찰(√)  2. 제한경쟁입찰(   )  3. 수의계약(  )

연 구 목 적

1. 법정절차 이행(    )   2. 기본모델․평가지표 개발(√) 3. 기본계획 수립(√)  4. 법령 제도개선(√)    5. 현황 및 실태조사(√)   6. 기타(√)

추 진 배 경

법령상 의무사항 또는 실국본부 자체추진

추 진 경 위

○「서울형 하수도 시뮬레이션 인자 영향도 실증용역」추진계획 수립(물재생계획과-8548, ′17.8.9)

○ 학술용역 자체심의회 개최(′17.8.9)  ※ 용역명 변경 : 하수관로 수리특성평가 및 수리분석방법 개선용역

○ ′17.9월 정기학술용역심의회 심의완료 ※ 용역비 삭감 : 640→340백만원, 과업내용 조정

○ 심의결과 반영보고서 제출(′18.1.8, 물재생계획과→조직담당관)

연 구 개 요

○ 타당성 확보된 시설계획 수립을 위해 관로내 흐름분석(예측)결과의 정확도 제고

- 불확실한 유역/수문인자 등의 영향감쇄를 위한 실질적 흐름기반 분석기법 정립

○ 뚜렷하고 일관성 높은 하수관로 성능평가 표준정립 및 적용방안 제시

- 관로계획시 적용되는 흐름분석결과의 오차축소를 위한 명확한 적용법 마련

○ 자료구축 및 활용성 보완을 통한 스마트 하수관로 운영‧관리기반 조성

- 관로정책 수립 및 기술적 판단을 위해 유의미한 자료획득‧활용방안 마련

※ 현행 백화점식 자료구축‧관리, 간헐적 자료갱신으로 통합적 시설물 관리계획 활용한계 극복

연 구

필 요 성

○ 시‧공간변화에 따른 하수관로내 거동분석‧예측을 위한 하수도 시뮬레이션 도입효과 및 적용 적정성에 대한 검증이 필요한 시기임

※ ′10년, ′11년 발생한 대규모 침수이후 부정류‧부등류 분석기법 본격도입

○ 계획방향의 일관성 확보를 위해 명확한 관로 수리특성평가/분석 방법의 정립 필요

- 분석자의 정성적 판단에 따라 기법선정, 적용방식, 결과반영방법 등 상이

- 동일유역임에도 불구하고 분석결과가 상이하여 계획 신뢰도 저하 우려

※ 광화문 방재능력 시뮬레이션 결과 비교

‣「광화문광장 침수해소사업 단기책 기본 및 실시설계(′11.8월)」 : 95mm/hr

‣「청계천유역 환경치수 도시관리방안 수립 보고서(′13.8월)」 : 50mm/hr

‣「효자배수분구(광화문일대) 하수관로 개선사업 용역(′15.10월)」 : 65mm/hr

⇒ 실 강우를 통한 방재능력 검증 후 필요시 부족한 방재능력 보완토록 사업 추진

과 제 명	하수관로 수리특성평가 및 수리분석방법 개선용역
연 구 필 요 성 (계속)	○ 수리·수문분석의 특성상 입력되는 변수의 불확실성을 극복할 대안도출 절실 - 강우발생후 하수관로 도달시 또는 유출까지의 수문기작 대부분 가정에 의존 ※ 강우변화와 실제 관로내 수위의 연관성 규명 선행연구 미흡 - 변수로 입력되는 전체 수문/유역자료의 획득 및 정확도 확보 현실적 불가능 - 분석결과의 검증을 위해 비교되는 침수흔적 및 관로내 수위도 일정지역에 국한되어 전지역의 분석결과 검증자료로 활용하기에는 한계 ○ 내부상태에 근거한 수리분석을 통해 합리적 관로관리방안 도출 필요 - 토사퇴적, 하수정체, 파손 등 관로 내부상태에 따른 분석결과 변동성 높음 - 실시간 분석‧예측‧제어가 주요 골자인 스마트관리의 도입을 위해서는 내부상태를 고려한 하수관로 평가가 필수적 ※ 일상관리‧점검시 다양한 경로로 내부상태자료를 획득하나 많은 수가 DATA로 미구축 - 관로개선계획 수립시 분석과 조사 결과를 별도로 활용하는 비효율적인 구조 ※ 일반적으로 분석은 이상적상태에서 통수능 확보만을 판단, 조사로는 이상 확인‧개선관로 선별
연 구 내 용	1) 국내외 하수관로 평가기법 종류 및 특성비교 ○ 정의 및 세부이론 ○ 상용 Tool/분석방법 선정기준 ○ 적합도 검증 및 최적화 기법 ○ 분석결과의 활용방법 및 기준 2) 수리특성 평가기법 개선방안 연구 ○ 하수도 평가기법의 서울시에 적용방법, 문제점/한계성 분석 ○ 수리특성 평가기법 개선방안 검토 - 관로 내 흐름과 연관성 높은 관로 내부인자 도출 - 지역별 특성 검토 및 유형화 - 기 계측 DATA를 활용한 각 인자별 관로흐름 영향도 검토 - 수학/통계적 기법을 활용한 관로내 흐름 대표계수 선정 및 적용방안 제시 ○ 기존 하수도 평가기법 및 개선방법 비교‧검토 3) 하수도 평가기법 가이드라인 제시 ○ 현장자료 등 기초자료 수집 및 적용방안 ○ 지역특성 유형화 방안 ○ 지역별 최적 평가기법 선정방안 ○ 평가기법별 세부 분석절차/방법 ○ 결과값 판단기준 및 위험도 평가기준 ○ 영향인자, 분석결과에 따른 시설물 계획절차/방법, 사업우선순위 선정기준 ○ 도출 인자를 적용한 정비사업 성과 모니터링 방안 및 사업시행기준

과   제   명

하수관로 수리특성평가 및 수리분석방법 개선용역

연 구 내 용

4) 하수관로 스마트 관리를 위한 DATA 구축 및 활용방안

○ 국내외 사례조사

- 하수관로 계획․운영․유지관리 방법 및 절차

- 하수관로 계획‧운영‧유지관리시 활용 DATA 및 각 DATA 구축방법

- 획득자료 관리 및 정확도 개선 방안

○ 서울시 현황분석

- 서울시 하수관로 계획․운영․유지관리 방법 및 절차

- 서울시 하수관로 활용 DATA 현황 및 구축방법

- 획득자료의 주요 활용범위 및 활용도

- 획득자료 정확도 및 관리(정확도 개선 및 구축․갱신 등)

- 하수관로 계획․운영․유지관리시 DATA 활용 문제점/한계점

○ 효율적 하수관로 관리를 위한 DATA 구축․개선 계획 수립

- 계획․운영․유지관리 분야별 추가 보완 DATA 정립

- 일상운영자료 등 자동화 구축방안 제시

- 하수관로 관리시 제시 DATA별 세부 활용방안

- 획득자료의 관리․정확도 개선 자동화 방안

- 단계별 사업추진계획

5) 하수관로 계획․운영․유지관리 효율화를 위한 추가 제언

○ 스마트 운영을 위한 로드맵 제시

○ 제도개선 방안

○ 연구 및 기술개발 필요과제

유사 연구사례

(최근 5년 이내)

해당 없음

활 용 계 획

○ 정책방향 : 스마트 하수도 시스템 구축의 전제조건 확보

	<스마트 하수관로 시스템 개념 및 전제조건>
‣ 모든 하수도시설물을 통합플랫폼에서 실시간 판단․통제․관리체계 ‣ 일상적 관리자료/계측 자료, 적합도 높은 분석기법, 통합관리 플랫폼

○ 제도개선 : 서울시 하수도 시뮬레이션 적용방법 가이드라인 작성․제시 및 현행기준(하수도시설기준 등) 개정 추진

○ 제도실행 : 강우시, 수위자료와 연계한 신속한 관로현황파악/조치 자료활용

유사․중복용역 자체 확인 점검표

○ 검색어 : 하수도, 시뮬레이션, 모형검증, 모형인자, 모형실험

검 색 웹 사 이 트	접 근 방 법	검색일자 (’00.00.00)	중복여부 (있음/없음)
서울시 학술용역관리시스템	행정포털 업무데스크 > 시정기획 > 학술용역관리시스템	′17.8.29	없음
서울시 기술용역, 산하기관 등 정책연구 통합검색시스템	http://opengov.seoul.go.kr/research/	′17.8.29	없음
서울연구원	www.sdi.re.kr > 연구보고서	′17.8.29	없음
정책연구관리시스템 (PRISM)	www.prism.go.kr > 프리즘연구검색	′17.8.29	없음
국가정책연구포털 (NKIS)	www.nkis.re.kr > 연구검색	′17.8.29	없음
국가과학기술지식정보서비스(NTIS)	www.ntis.go.kr > 연구검색 ※ 유사과제 검색결과 제출	′17.8.29	없음
서울도서관	행정포털 업무데스크 > 문화관광 > 서울도서관 > 간행물 > 검색	′17.8.29	없음
국 회 도 서 관	www.nanet.go.kr > 전자도서관 > 소장자료검색	′17.8.29	없음

※ 2017년 정기학술용역심의회 최초상정시 검색완료 사항임

학술용역 재심의 요청서

과   제   명

하수관로 수리특성평가 및 수리분석방법 개선용역

제 출 부 서

물순환안전국

물재생계획과

실․본부․국장

물순환안전국장 배광환

담당 부서장

물재생계획과장 하상문

담당 팀  장

하수계획팀장 김준형

담 당 자

시설주사 윤혜선

용 역 개 요

○ 연구기간 : ′18.10월~′19.11월(14개월)

○ 연 구 비 : 340백만원(′19년 140백만원)

○ 용역목적

- 타당성 확보된 시설계획 수립을 위해 관로내 흐름분석(예측)결과의 정확도 제고

․ 불확실한 유역/수문인자 등의 영향감쇄를 위한 실질적 흐름기반 분석기법 정립

- 뚜렷하고 일관성 높은 하수관로 성능평가 표준정립 및 적용방안 제시

․ 관로계획시 적용되는 흐름분석결과의 오차축소를 위한 명확한 적용법 마련

- 자료구축 및 활용성 보완을 통한 스마트 하수관로 운영‧관리기반 조성

․ 관로정책 수립 및 기술적 판단을 위해 유의미한 자료획득 방안‧활용방안 마련

※ 현행 백화점식 자료구축‧관리, 간헐적 자료갱신으로 통합적 시설물 관리계획 활용한계 극복

재 심 의

요청사유

(조례 제10조)

기타 (계속사업으로 ′19년 예산에 대한 심의요청)

세 부 사 항

(관련공문 별첨)

○ 용역내용

- 수리적 평가기법/방법 여건조사/분석 및 흐름중심의 관로평가 개선안 마련‧제시

- 하수관로 계획 가이드라인 개선‧작성

- 스마트관리를 위한 하수관로 운영자료 획득 및 DATA화 방안

- 하수관로 계획‧운용‧유지관리 효율화를 위한 제언

	<′17년 9월 학술용역 심의회 결과 및 조치내용>
[과업내용 보완 및 조정] - (의견) 실물모형실험의 타당성이 낮아 제외하고 컴퓨터모형 활용 필요 → (조치) 컴퓨터모형의 불확실성을 보완하기 위하여 추진하는 용역이므로, 계측기를 활용한 모형보완으로 우회 검토하도록 조정 - (의견) 기존 학술연구와의 차별성 검토가 필요하고 정량적 성과지표를 제시하여 활용방안에 대한 구체적 제시가 이루어 질 수 있도록 보완 필요 → (조치) 유의미한 운영자료 확인/구축 및 운영자료를 바탕으로 하는 분석기법 개선 등이 본 용역의 주요골자로 성과지표임. 보다 구체적인 활용성 확보를 위하여 용역결과를 바탕으로 하수관로 분석과정에 대한 가이드라인을 작성하여 제출토록 내용 추가하였음 [용역비 조정 반영] 총 640백만원 → 340백만원(′19년 140백만원) ※ 모형실험비용 삭제

학술용역 원가계산서

ㅇ 용 역 명 :  하수관로 수리특성평가 및 수리분석방법 개선용역

ㅇ 용역기간 :  2018.10월~2019.11월(14개월)

(단위 : 원)

항 목			단 위	산출 내역		구 성 비	비 고
				수 량	금 액
순용역원가	① 노 무 비	책 임 연 구 원	식	1	21,075,998	6.2%
		연구원	식	8	142,895,407	42.0%
		연 구 보 조 원	식	8	88,697,864	26.1%
		보 조 원	식	2	11,514,060	3.4%
		노무비계		18	264,183,329	77.7%
	② 경 비	여비	식	1	1,901,200	0.6%
		유인물비	식	1	3,624,450	1.1%
		회의비	식	1	7,760,000	2.3%
		교통통신비	식	1	2,960,000	0.9%
		경비계			16,245,650	4.8%
③ 순 용역원가(①+②)					280,428,979	82.5%
④일반관리비 (③의 5%이내)			%	5	14,021,449	4.1%
⑤ 이 윤 (③+④의 10%이내)			%	5	14,722,521	4.3%
⑥ 총 용역원가 (③+④+⑤)					309,172,949	90.9%
⑦부가가치세 (⑥의 10%)			%	10	30,917,295	9.1%
총용역비					340,090,000	100%	천원미만 절사

학술용역 비목별 기초계산서

ㅇ 용 역 명 : 하수관로 수리특성평가 및 수리분석방법 개선용역

1. 직접 인건비	인건비 합계	264,183,329

원

가. 총  액

구 분	계	기본노임	근로기준법에 의한 합산금
			상여금	퇴직충당금
책임연구원	21,075,998	17,748,209	3,327,789	-
연구원	142,895,407	122,481,778	20,413,630	-
연구보조원	88,697,864	75,052,039	13,645,825	-
보조원	11,514,060	10,234,720	1,279,340	-
계	264,183,329	225,516,745	38,666,584	-

나. 기준단가에 의한 기본노임

구 분	담당과업	종사 인원	과업기간(월수)		기준단가 (월단위)	소요금액
			1인당	누계
책임 연구원	연구총괄	1	14	5.6		17,748,209
	계	1		5.6	3,169,323
연구원	관로평가기법 종류/특성비교	1	14	5.6		122,481,778
	수리특성 평가기법 개선방안 연구	3	14	25.2
	하수도 평가기법 가이드라인 작성	1	14	5.6
	하수관로 DATA 구축 및 활용방안	2	14	11.2
	하수관로 운영관리 선진화 제언	1	14	2.8
	계	8		50.4	2,430,194
연구 보조원	관로평가기법 종류/특성비교	2	14	8.4		75,052,039
	수리특성 평가기법 개선방안 연구	3	14	21
	하수도 평가기법 가이드라인 작성	1	14	2.8
	하수관로 DATA 구축 및 활용방안	2	14	14
	계	8		46.2	1,624,503
보조원	업무보조(자료정리/실험보조)	1	14	8.4		10,234,720
	계	1		8.4	1,218,419
합 계		18		110.6		225,516,745

다. 상여금(기본급의 400%이내)

구 분	지급대상 인원	지급 월수		기본급 월액	지급율	소요금액
		1인당	누계		(연간)	1인당/월	누계
책임연구원	1	14	14	3,169,323	90%	237,699	3,327,789
연구원	8	14	112	2,430,194	90%	182,265	20,413,630
연구보조원	8	14	112	1,624,503	90%	121,838	13,645,825
보조원	1	14	14	1,218,419	90%	91,381	1,279,340
계	18		252				38,666,584

2. 여 비	여 비 합계	1,901,200

원

가. 국내 여비

(1) 출장내역

구 분	출 장 목 적	출 장 지	인원수	출장 기간
				박 수	일 수
책임연구원	현장조사 및 자료수집	타시군구	1	-	1
연구원	현장조사 및 자료수집	타시군구	2	-	1
연구보조원	현장조사 및 자료수집	타시군구	1	-	1
계			4

(2) 소요금액

구 분	1 인 당								누 계
	숙 박 비		일 비		식 비		운 임
	일수	금 액	일수	금 액	일수	금 액	회수	금 액
책임연구원	-		20,000		25,000		59,800		104,800
	-	40,000	1	20,000	1	25,000	1	59,800
연구원	-		40,000		40,000		119,600		1,197,600
	-	40,000	2	20,000	2	20,000	2	59,800
연구보조원	-		20,000		20,000		59,800		598,800
	-	40,000	1	20,000	1	20,000	1	59,800
계									1,901,200

※ 운임 : 서울-부산간 KTX 편도노선비용 적용, 추후 실비정산

3. 유인물비	유인물비 합계	3,624,450

원

건명	인쇄방법 및 내용	규 격	부수	면수	단가	소요금액
연구용역보고서	경인쇄(백상지)	A4	50	500	14,130	706,500
요약보고서	경인쇄(백상지)	A4	20	200	14,130	282,600
부록	경인쇄(백상지)	A4	5	2,000	14,130	70,650
가이드라인	경인쇄(백상지)	A4	50	200	14,130	706,500
착공서류	경인쇄(백상지)	A4	3	30	12,150	36,450
중간보고서	경인쇄(백상지)	A4	30	150	14,130	423,900
보고자료	경인쇄(백상지)	A4	50	50	12,150	607,500
최종보고서(안)	경인쇄(백상지)	A4	5	500	14,130	70,650
공정보고서	경인쇄(백상지)	A4	28	20	12,150	340,200
기타요구자료	경인쇄(백상지)	A4	30	30	12,150	364,500
전자문서	DVD-ROM		10	1	1,500	15,000
계						3,624,450

※ 조달청 인쇄기준 요금 10절지 기준 적용

4. 회의비	회의비 합계	7,760,000

원

가. 자문회의

(1) 회의개최 내역

구 분 (회의명)	개 최 목 적	개최 횟수	참여인원(1회당)
			계	내부위원	외부위원	방청인
착수보고	과업수행방향 및 계획 검토	1	10	4	6	-
중간보고	과업수행실적검토 ※ 별도자문회의 4회포함	6	60	4	6	-
최종보고	과업수행적정성 및 사업효과	1	10	4	6	-
계		8	80	12	18

(2) 소요금액

구 분	1 회 당					회수	누 계
	계	참석수당 (인원수×단가)	발표/토론수당 (인원수×단가)	음료식대 (인원수×단가)	기타
착수보고	970,000	900,000 (6×150,000)	- ( )	70,000 (10×7,000)	-	1	970,000
중간보고	970,000	900,000 (6×150,000)	- ( )	70,000 (10×7,000)	-	6	5,820,000
최종보고	970,000	900,000 (6×150,000)	- ( )	70,000 (10×7,000)	-	1	970,000
계							7,760,000

※ 2018년 세입·세출예산편성 준용 : 위원회 참석수당 100,000원, 2시간 초과시 50,000원 1일 1회 추가

7. 교통통신비	교통 통신비 합계	2,960,000

원

가. 시내교통비

출장목적	출장인원	출 장 회 수		소 요 금 액
		1인당	누 계	1회당	누 계
현장조사 및 자료수집	8	37	296	10,000	2,960,000
계					2,960,000

※ 1회당 소요금액은 일비 50% 적용

연구원 인건비 산출내역서

【용역기간 : 2018.10월 ~ 2019.11월(14개월)】

□ 인건비 (총 18명 참여, 학술용역 사업비 340,090,000원 중 264,183,329원, 77.7%)

○ 책임연구원 : 투입 입력(1명),	■ 책임연구원 인건비 총액 : 21,075,998원

- 인 건 비 :  21,075,998원

․ 기본노임 : 17,748,209원  = 3,169,323원 × 14개월 × 40% (용역참여율 20%)

․ 상 여 금 :   3,327,789원  = 3,169,323원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 하수관로 수리특성평가 및 수리분석방법 개선용역 연구 총괄

○ 연구원 : 투입 입력(8명),	■ 연구원 인건비 총액 : 142,895,407원

- 인 건 비 : 16,160,790원

․ 기본노임 : 13,609,086원  = 2,430,194원 × 14개월 × 40% (용역참여율 20%)

․ 상 여 금 :  2,551,704원  = 2,430,194원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 국내외 하수관로 평가기법 종류 및 특성비교

- 인 건 비 : 22,965,333원

․ 기본노임 : 20,413,630원  = 2,430,194원 × 14개월 × 60% (용역참여율 30%)

․ 상 여 금 :  2,551,704원  = 2,430,194원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 수리특성 평가기법 개선방안 연구

- 인 건 비 : 22,965,333원

․ 기본노임 : 20,413,630원  = 2,430,194원 × 14개월 × 60% (용역참여율 30%)

․ 상 여 금 :  2,551,704원  = 2,430,194원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 수리특성 평가기법 개선방안 연구

- 인 건 비 : 22,965,333원

․ 기본노임 : 20,413,630원  = 2,430,194원 × 14개월 × 60% (용역참여율 30%)

․ 상 여 금 :  2,551,704원  = 2,430,194원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 수리특성 평가기법 개선방안 연구

- 인 건 비 : 16,160,790원

․ 기본노임 : 13,609,086원  = 2,430,194원 × 14개월 × 40% (용역참여율 20%)

․ 상 여 금 :  2,551,704원  = 2,430,194원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 하수도 평가기법 가이드라인 작성

- 인 건 비 : 16,160,790원

․ 기본노임 : 13,609,086원  = 2,430,194원 × 14개월 × 40% (용역참여율 20%)

․ 상 여 금 :  2,551,704원  = 2,430,194원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 하수관로 스마트 관리를 위한 DATA 구축 및 활용방안 마련

- 인 건 비 : 16,160,790원

․ 기본노임 : 13,609,086원  = 2,430,194원 × 14개월 × 40% (용역참여율 20%)

․ 상 여 금 :  2,551,704원  = 2,430,194원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 하수관로 스마트 관리를 위한 DATA 구축 및 활용방안 마련

- 인 건 비 : 9,356,247원

․ 기본노임 : 6,804,5435원  = 2,430,194원 × 14개월 × 20% (용역참여율 10%)

․ 상 여 금 :  2,551,704원  = 2,430,194원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 하수관로 계획·운영·유지관리 효율화를 위한 추가제언

○ 연구보조원 : 투입 입력(8명),	■ 연구원 인건비 총액 : 88,697,864원

- 인 건 비 : 8,528,641원

․ 기본노임 : 6,822,913원  = 1,624,503원 × 14개월 × 30% (용역참여율 15%)

․ 상 여 금 :  1,705,728원  = 1,624,503원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 국내외 하수관로 평가기법 종류 및 특성비교

- 인 건 비 : 8,528,641원

․ 기본노임 : 6,822,913원  = 1,624,503원 × 14개월 × 30% (용역참여율 15%)

․ 상 여 금 :  1,705,728원  = 1,624,503원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 국내외 하수관로 평가기법 종류 및 특성비교

- 인 건 비 : 13,077,249원

․ 기본노임 : 11,371,521원  = 1,624,503원 × 14개월 × 50% (용역참여율 25%)

․ 상 여 금 :  1,705,728원  = 1,624,503원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 수리특성 평가기법 개선방안 연구

- 인 건 비 : 13,077,249원

․ 기본노임 : 11,371,521원  = 1,624,503원 × 14개월 × 50% (용역참여율 25%)

․ 상 여 금 :  1,705,728원  = 1,624,503원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 수리특성 평가기법 개선방안 연구

- 인 건 비 : 13,077,249원

․ 기본노임 : 11,371,521원  = 1,624,503원 × 14개월 × 50% (용역참여율 25%)

․ 상 여 금 :  1,705,728원  = 1,624,503원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 수리특성 평가기법 개선방안 연구

- 인 건 비 : 6,254,337원

․ 기본노임 : 4,548,608원  = 1,624,503원 × 14개월 × 20% (용역참여율 10%)

․ 상 여 금 :  1,705,728원  = 1,624,503원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 하수도 평가기법 가이드라인 작성

- 인 건 비 : 13,077,249원

․ 기본노임 : 11,371,521원  = 1,624,503원 × 14개월 × 50% (용역참여율 25%)

․ 상 여 금 :  1,705,728원  = 1,624,503원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 하수관로 스마트 관리를 위한 DATA 구축 및 활용방안 마련

- 인 건 비 : 13,077,249원

․ 기본노임 : 11,371,521원  = 1,624,503원 × 14개월 × 50% (용역참여율 25%)

․ 상 여 금 :  1,705,728원  = 1,624,503원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 하수관로 스마트 관리를 위한 DATA 구축 및 활용방안 마련

○ 보조원 : 투입 입력(1명),	■ 연구원 인건비 총액 : 11,514,060원

- 인 건 비 : 11,514,060원

․ 기본노임 :  10,234,720원  = 1,218,419원 × 14개월 × 60% (용역참여율 30%)

․ 상 여 금 :   1,279,340원  = 1,218,419원 × 90% × 14/12개월

※ 주요역할 : 기초자료 정리 조사