주요 안전점검 사진

(강북아리수정수센터)

□ 시설물 안전점검

□ 시설명 : 강북정수장 1계열 응집지
조치전		조치후
사진설명	【지적사항】1계열 응집지 계단실 유리 파손 ▶ 조치결과 : 유리 교체, 수선 완료		【사진 1】

□ 시설명 : 강북정수장 2계열 침전지
조치전		조치후
사진설명	【지적사항】2계열 침전지 주변 침하 발생 ▶ 조치결과 : 혼합골재 투입, 보수완료		【사진 2】