(별첨1)

특정제품선정심사위원회 심의 요청서
요청부서	정수시설과	요 청 일	2016. 4. 6. (수)
총사업비	341,309천원	특정제품비	184,511천원
공사(사업)명	4계열 침전지 중앙분리벽 제작구매설치
공사개요	○ 목 적 - 4계열 침전지 4개지에 중간분리벽을 설치하여 침전지내 편류, 단락류 발생억제로 침전 효율 향상 및 수질개선하고자 함 - 배출수지 정류벽을 설치하여 역세척수 처리효율 향상하고자 함 ○공사위치 : 강북아리수정수센터 4계열 침전지 ○사업규모 - 분리벽 설치 : 침전지 4개지(810㎡) - 정류벽 설치 : 정류벽 1개지(55㎡) ○사 업 비 : 341,309천원 ○계약방법 : 조달발주
심의요청 내 용	○심의대상(심의안건) - 『4계열 침전지 중앙분리벽 제작구매설치』의 특정제품 선정 ○특정제품개요 - 제목 : 합성수지재 건설공사용 판넬(PDF판넬, 정류벽), 수처리장용 조립식 벽체 구조(PDF판넬 분리벽, 정류벽), PDF판넬을 이용한 수처리장용 조립식 벽체구조 (특허 제10********호) - 특징 : 시공성 및 유지관리가 용이하고 시공비가 저렴 - 장점 : 두께가 얇아 유수단면적 감소가 적고 미관이 좋음
별첨서류	1. 특정제품 심의 사전 검토서 1부

심의위원 검토의견서

□ 안 건 명 : 『4계열 침전지 중앙분리벽 제작구매설치』의 특정제품 선정

검토분야	검 토 의 견	비고

2016.  4.   .

심의위원 :            (서명)