- 제6회 전국 동시 지방선거(6.4)대비 -

투·개표소 소방안전대책

2014. 5

서울소방재난본부

(예방과)

- 제6회 전국 동시 지방선거(6.4) -

투·개표소 소방안전대책 추진계획

제6회 전국동시 지방선거(6.4) 대비 투·개표소에 대한 소방안전대책을 추진하여 안전하고 완벽한 선거가 될수 있도록 하고자 함

Ⅰ		관련 근거

❍ 중앙선거관리위원회 “제6회 전국동시 지방선거”

❍ 소방공무원 당직 및 비상업무규칙 제13조 “비상근무의 종류 및 등급”

Ⅱ		선거 개요

❍ 명 칭 : 제6회 전국동시 지방선거

❍ 일 시 : 2014. 6. 4(수) 06:00~18:00

- 사전투표기간 : 2014. 5. 30 ~ 5. 31

- 선거운동기간 : 2014. 5. 22 ~ 6. 3

❍ 투․개표소 현황(2,263개소)

- 투표소 2,238개소, 개표소 25개소 (세부현황 붙임 참조)

구분	계	종로구	중구	광진구	성동구	용산구	동대문구	영등포구	성북구	은평구	강남구	서초구	강서구	강동구	마포구	도봉구	강북구	구로구	금천구	노원구	관악구	송파구	양천구	중랑구	동작구	서대문구
투표소	2,238	42	44	84	67	59	90	98	98	99	118	100	120	96	93	79	81	95	57	120	102	135	109	87	88	77
개표소	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

※ 투․개표소 세부현황은 중앙선거관리위원회 자료임.

Ⅲ		소방안전대책 추진

1. 투 ․ 개표소 소방특별조사

❍ 점검기간 : 2014. 5. 22～ 6. 3(13일간)

❍ 대    상 : 투·개표소 전체

- 총 2,263개소(투표소 2,238, / 개표소 25)

※ 각 구 선거관리위원회와 협의하여 소방특별조사 실시

❍ 방    법 : 소방서별 자체계획 수립 시행

❍ 주요 확인 사항

- 투․개표소 소방특별조사 실시에 따른 선정 심의 제외

※「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제4조제2항 3호

- 투․개표소 내 소화기 비치 등 소방시설 안전관리 실태

- 개표소는 건축물 전체에 대한 소방시설 유지 관리 확인

- 비상구 안전관리 및 화재발생시 투표함 안전조치에 관한 사항

- 관계자 소화기․옥내소화전 사용 등 초기진화요령 사전 안전교육 병행

- 기타 화기취급시설 등 안전관리 상태 등

필요시 소방서별 지역 선거관리위원회 등과 협의하여 소방특별조사 실시 및 투·개표소 확인 등

2. 선거 관계자 등에 대한 사전 안전교육 실시

❍ 기    간 : 2014. 5. 26 ～ 6. 3(9일간)

❍ 대    상 : 투·개표소 종사자 및 관계자

❍ 방    법 : 2인 1조 편성하여 교육

- 개표소는 소방서 주관, 투표소는 관할 119안전센터 주관 시행

❍ 교육시기 : 투·개표소 설치 시작 및 종료시점을 기준으로 관계자 등에 대한 교육 실시

※ 소방서 여건에 따라 소방특별조사 시 관계인 등에 대한 안전교육 병행 실시

❍ 주요 교육내용

- 투․개표소 내 소화기 사용법 및 화재시 초기대응 사항 등

3. 개표소 소방력 전진배치

❍ 기    간 : 2014. 6. 4(수) 17:00~개표 종료 시

❍ 장    소 : 개표소 25개소

❍ 소 방 력 : 펌프차 25대, 인원 150명

❍ 배치기준

- 개표소 내부 : 인원 3명(개표소 총괄감독자 포함) 고정배치(소화기 10대 이상 준비)

- 개표소 외부 : 개표소 출입구 주변 펌프차 1대, 인원 3명 비상대기

※ 응급환자 발생 대비 구급대 근접대기는 소방서 실정에 맞게 탄력적 운영

❍ 개표소 배치 소방력과 소방서 상황실간 통신망 구축

4. 투표일 전후 특별경계근무 실시

□ 근무 개요

❍ 기 간 : 2014. 6. 3 ~ 6. 4(개표종료시)

❍ 대 상 : 전 소방관서

□ 세부 계획 : 별도계획 수립

Ⅳ		행정 사항

❍ 각 소방서별 자체 실정에 맞게 세부계획 수립 시행하고

❍ 투·개표소에 대한 소방특별조사 등 실시 결과를 붙임2 양식에 의거 ‘14. 6. 3일한 보고(본부 검사지도팀)

붙임  1. 소방특별조사 세부조사표 1부.

2. 투·개표소 소방특별조사 실시 결과보고서 1부.  끝.

[붙임 1]

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

대 상 명				전화번호
소 재 지		대표자		주 용 도
건물구조				소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항
④ 소방시설(필요 시)
⑤ 피난시설(필요 시)

2. 조사사항

3. 전기․가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	검사일시	검사자	팀장	과장	서장

[붙임 2]

투․개표소 소방특별조사 실시결과보고서 (00소방서)

□ 소방특별조사 개요

○ 일    시 :

○ 점 검 반 : 총   명

- 조사반 구성 :

□ 추진결과

○ 소방특별조사 결과

구분	조사대상		조사결과
	양호	불량	계(건)	소방	건축	전기	가스	과태료	입건	기타
계
투표소
개표소

○ 관계자 안전교육

구분	횟 수	참석인원	주요내용	비고
투표소
개표소

* 필요시 관련사진 첨부

□ 주요 불량내용

대 상 명 (투․개표소명)	위치	지적사항	조치내역	비고