하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			남부순환로～부천시계간 도로개설공사 (생태, 범박터널)
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜현대산업개발 박창민						전화번호
	주 소		서울시 용산구 한강대로23길 55
계 약 일 자			2005.12.01.	준 공 일 자			2012.01.20.		낙 찰 율
준 공 금 액			35,957,000,000	하 자 기 간			2012.01.21.~ 2022.01.20.		1□2종시설		1종
공사개요		생태터널 신설 B=30m, L=80m (왕복6차선) 개착식파형강관 범박터널 신설 B=21m, L=140m (왕복6차선) 콘크리트 박스		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 조정갑		2017.6.15.	정밀점검 하자지시			‘17.3.17	‘17.8.31
						윤동원 조정갑		2017.12.18.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2013년 개봉고가차도 보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		삼우아이엠씨(주)외 1개사 대표 김기현						전화번호
	주 소		강원도 춘천시 효자동192-1, 강원대학교 강원창업보육센타 117호
계 약 일 자			2014.04.28.	준 공 일 자			2014.08.29.		낙 찰 율
준 공 금 액			605,000,000	하 자 기 간			2014.09.01.~ 2019.08.31.		1□2종시설		2종
공사개요		-교면재포장(SMAT-CON) 2,367㎡ (상행 A1~P8, P10~A2)		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 김승진		2017.12.15.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2014년 개봉고가차도 보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		미래건설기술(주) 대표 염일영						전화번호
	주 소		서울시 송파구 백제고분로 450
계 약 일 자			2014.09.16.	준 공 일 자			2015.03.22.		낙 찰 율
준 공 금 액			1,064,030,000	하 자 기 간			2015.03.24.~ 2018.3.23. 2020.03.23.		1□2종시설		2종
공사개요		- 교면 재포장(SMAT-CON공법) 2,156㎡, 토공부 재포장 20a, 보도부 재포장 10a 콘크리트 표면보수 1,671㎡, 단면보수 62㎡, 균열보수 10m 강관배관 448m, 곡관배관 32개소, 레듀샤 47개소 강재재도장 300㎡, 신축이음덮개판설치 8개소, 중분대하부덮개판설치 239m		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 조정갑		2017.12.15.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2015년 서울교 보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		류진산업(주)외 1개사 대표 장혜자						전화번호
	주 소		서울시 구로구 경인로53길90, 1602호(구로동, stx-w타워)
계 약 일 자			2015.07.30.	준 공 일 자			2015.11.27.		낙 찰 율
준 공 금 액			717,156,000	하 자 기 간			2015.11.27.~ 2018.11.26.		1□2종시설		2종
공사개요		-교면재포장(슈프림데크코트M6) 7,164㎡ (여의도방향 전구간, 영등포방향 1~2차로구간) - 중분대 차수조인트 236m - 콘크리트 표면보수 245㎡, 단면보수 2.62㎡, 균열보수 103.2m 강제 재도장 2.04㎡ 빗금도색 118㎡ 차선도색 266.3㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 김승진		2017.12.15.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			개봉철도고가 보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		공운건설㈜ 대표 김인식						전화번호
	주 소		서울시 서초구 사평대로55길 139, 미성빌딩 5층
계 약 일 자			2016.05.23	준 공 일 자			2016.11.30.		낙 찰 율
준 공 금 액			347,061,000	하 자 기 간			2016.12.01.~ 2019.11.30.		1□2종시설		2종
공사개요		- 교면재포장(슈프림데크코트M6) 29.6a - 콘크리트 표면보수 283.7㎡, - 단면보수 48.2㎡ - 상판치환 및 보수 55.6㎡ - 차선도색 107㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 김승진		2017.12.15.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			오목지하차도 관리실 출입구 변경공사
계약자	시 공 사 및 대 표		명남종합건설㈜ 대표 박남재						전화번호
	주 소		서울시 은평구 은평로11길 12-10
계 약 일 자			2016.07.19	준 공 일 자			2016.12.12.		낙 찰 율
준 공 금 액			146,869,000	하 자 기 간			2016.12.14.~ 2019.12.13.		1□2종시설		2종
공사개요		- 출입구 구조물 최소화(3.0×7.6×5.2m → 2.3×1.6~4.4×2.6m) - 변전실 이동설치(지하화) 4.0×7.0×3.8m - 화강석판석포장 114.97㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 조정갑		2017.12.18.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2015년 일상유지보수공사(연간단가)
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜메트로종합건설 대표 김재신						전화번호
	주 소		서울시 은평구 가좌로 377 드림빌딩 2층
계 약 일 자			2015.3.26	준 공 일 자			2015.12.17		낙 찰 율
준 공 금 액				하 자 기 간			2015.12.18.~ 2018.12.17.		1□2종시설
공사개요		- 서울교 · 교면방수 3,450㎡(슈프림데크코트) · 개질아스팔트포장 34.5a 개봉고가 점검통로 출입문 보수 행주1교 점검통로 설치 등		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 김승진		2017.12.15.	특이사항 없음

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2016년 일상유지보수공사(연간단가)
계약자	시 공 사 및 대 표		백토건설(주) 대표 이인수						전화번호
	주 소		서울시 송파구 오금동 138-2
계 약 일 자			2016.4.5	준 공 일 자			2016.12.27		낙 찰 율
준 공 금 액				하 자 기 간			2016.12.27.~ 2019.12.26.		1□2종시설
공사개요		- 개봉고가 · 철재면도색 : 42.5㎡, 텐던피복보수 - 오목교서측지하차도 · 표면보수 13㎡, 화강석교체 등 개봉교 · 표면보수 2,521㎡ · 조류방지망 설치 1,043㎡ -궁동터널 타일보수 7.48㎡		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
						윤동원 조정갑		2017.12.18.	특이사항 없음