주요 심사내용

□ 공사명 : 도로함몰 예방 관내 노후하수관로 보수공사(서초구)

□ 사업개요

위 치	서울시 서초구 관내
공사개요	전체보수 D=300~700mm, L=647m 부분보수 D=300~900mm, N=72개소
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,021,592	천원
◦	심사금액	:	979,013	천원
◦	절 감 액	:	42,579	천원
◦	절 감 률	:	4.2	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정 : 시멘트 외 5종

- 시멘트 : 4,909원/kg → 4,500원/kg

- 하수연결단지관(250) : 111,000원/개 → 107,000원/개

- 하수연결단지관(300) : 139,000원/개 → 121,000원/개

- 무수축몰탈 : 650원/kg → 360원/kg 등

◦ 제비율 조정 :

- 산업안전보건관리비 : 1.86% → 2.93%

- 건설기계대여대금 : 0.41% → 0.49%(전문공사)

- 일반관리비 : 6% → 5.5%(전문공사)

◦ 일위대가 조정 : 흄관접합 및 부설 외 5개공종

- 접합 및 부설, 절단 : 번화가, 주택가 할증 제외

- 공구손료 : 경비 → 재료비

- 몰탈 : 0.66 → 0.429(건축품 15-1-1) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 운반경로(중간집하장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)