물 품 구 매 설 명 서

1. 건    명: 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 송풍기 구매

2. 위     치: 서울특별시 성동구 송정동73 일원(중랑물재생센터 내)

3. 구매목적

• 총인처리설비의 슬러지 저류조 내 일정한 송풍량 확보를 위함.

4. 구매규모

구 분	규격 및 수량		비 고
형 식	루츠 블로워	루츠 블로워
용 량	3.0 N㎥/min × 4,200mmAq	6.0 N㎥/min × 4,200mmAq
플 랜 지	KS B 1511 KS10K FF	KS B 1511 KS10K FF
수 량	2 대	2 대	1대 예비
동 력	약 5.5 ㎾	약 11 ㎾	제작자 제시
전 원	380V × 60㎐ × 3Ø	380V × 60㎐ × 3Ø	고효율 모터

5. 총사업비: 금43,797,000원(부가세포함)

6. 입찰방법: 제한경쟁입찰(중소기업)

7. 입찰참가자격: 아래의 조건을 모두 갖춘 자(공동계약 불가)

• 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터에 송풍기(세부품명번호 10자리 4010160101)를 제조물품으로 입찰참가 자격을 등록한 업체

•「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 동법 시행규칙 제5조에 따라 발급된 직접생산확인증명서[세부품명:송풍기(세부품명번호 10자리 4010160101)]를 소지한 업체

•「중소기업기본법」제 2조에 따른 중소기업자 및「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인으로서「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 ‘중소기업·소상공인 확인서(중소기업확인서)를 소지한 업체

8. 국민건강보험료, 국민연금보험료 등 계상·사후정산 등에 관한 사항

• 해당없음.

9. 납품기간: 계약일로부터 2020.6.30.까지

10. 하자담보책임기간: 납품검사일로부터 3년